附件1：

2024年一季度泉州市鲤城区分布式光伏可开放容量信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **所属区县** | **2024年一季度可开放容量（MW）** | **截至2024年2月底已接容量（MW）** |
| 鲤城区 | 160.18 | 26.53 |

附件2：

2024年一季度泉州市鲤城区公用变电站分布式电源

可接入容量信息明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主变名称** | **主变可接入容量 /MW** | **电压等级 /kV** | **所属变电站** | **所属区县** | **所属地区** |
| 1 | 220kV江南变 | 81.86 | 220kV | 220kV江南变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 2 | 220kV清濛变 | 78.32 | 220kV | 220kV清濛变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 3 | 110kV临漳变#2主变 | 42.48 | 110kV | 110kV临漳变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 4 | 110kV树兜变#1主变 | 37.5 | 110kV | 110kV树兜变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 5 | 110kV树兜变#2主变 | 35.94 | 110kV | 110kV树兜变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 6 | 110kV树兜变#3主变 | 43.27 | 110kV | 110kV树兜变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 7 | 110kV浮桥变#1主变 | 40.49 | 110kV | 110kV浮桥变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 8 | 110kV浮桥变#2主变 | 45.79 | 110kV | 110kV浮桥变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 9 | 110kV池峰变#1主变 | 42.19 | 110kV | 110kV池峰变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 10 | 110kV池峰变#2主变 | 48.21 | 110kV | 110kV池峰变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 11 | 110kV坂头变#1主变 | 42.21 | 110kV | 110kV坂头变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 12 | 110kV坂头变#2主变 | 43.65 | 110kV | 110kV坂头变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 13 | 110kV柴塔变#1主变 | 54.55 | 110kV | 110kV柴塔变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 14 | 110kV柴塔变#2主变 | 50.56 | 110kV | 110kV柴塔变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 15 | 110kV大淮变#1主变 | 50.69 | 110kV | 110kV大淮变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 16 | 110kV大淮变#2主变 | 51.49 | 110kV | 110kV大淮变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 17 | 110kV大淮变#3主变 | 49.99 | 110kV | 110kV大淮变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 18 | 110kV释雅变#1主变 | 50.93 | 110kV | 110kV释雅变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 19 | 110kV释雅变#2主变 | 50.32 | 110kV | 110kV释雅变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 20 | 110kV释雅变#3主变 | 49.52 | 110kV | 110kV释雅变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 21 | 110kV凤山变#1主变 | 49.99 | 110kV | 110kV凤山变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 22 | 110kV凤山变#2主变 | 52.37 | 110kV | 110kV凤山变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 23 | 110kV西郊变#1主变 | 50.79 | 110kV | 110kV西郊变 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 24 | 110kV西郊变#2主变 | 51.06 | 110kV | 110kV西郊变 | 鲤城区 | 泉州市 |

附件3：

2024年一季度泉州市鲤城区10千伏公用馈线分布式电源

可接入容量信息明细表

| **序号** | **馈线名称** | **馈线可接入容量 /MW** | **电压等级/kV** | **所属变电站** | **所属区县** | **所属地区** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池店变10kV德泰线626 | 6.71 | 10 | 池店变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 2 | 坂头变10kV坂东线945 | 8.31 | 10 | 坂头变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 3 | 坂头变10kV坂华线924 | 7.66 | 10 | 坂头变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 4 | 坂头变10kV坂锦线953 | 8.31 | 10 | 坂头变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 5 | 坂头变10kV坂南线925 | 7.66 | 10 | 坂头变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 6 | 坂头变10kV坂西线921 | 8.3 | 10 | 坂头变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 7 | 坂头变10kV陈后线922 | 8.33 | 10 | 坂头变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 8 | 坂头变10kV富嘉线947 | 8.33 | 10 | 坂头变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 9 | 坂头变10kV和隆线923 | 8.33 | 10 | 坂头变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 10 | 坂头变10kV卓辉线946 | 7.63 | 10 | 坂头变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 11 | 柴塔变10kV广场线611 | 6.33 | 10 | 柴塔变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 12 | 柴塔变10kV后树线623 | 6.33 | 10 | 柴塔变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 13 | 柴塔变10kV辉映线645 | 6.79 | 10 | 柴塔变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 14 | 柴塔变10kV江滨线615 | 6.73 | 10 | 柴塔变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 15 | 柴塔变10kV锦美线619 | 5.77 | 10 | 柴塔变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 16 | 柴塔变10kV诺林线614 | 6.15 | 10 | 柴塔变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 17 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 6.14 | 10 | 柴塔变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 18 | 柴塔变10kV兴贤线624 | 5.76 | 10 | 柴塔变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 19 | 池店变10kV崇荣线612 | 6.23 | 10 | 池店变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 20 | 池峰变10kV常兴线621 | 7.22 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 21 | 池峰变10kV赤土线617 | 7.44 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 22 | 池峰变10kV崇祥线613 | 7.16 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 23 | 池峰变10kV东壁线618 | 7.44 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 24 | 池峰变10kV火炬线623 | 6.98 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 25 | 池峰变10kV利龙线614 | 7.66 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 26 | 池峰变10kV龙岭线612 | 5.09 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 27 | 池峰变10kV侨兴线610 | 7.66 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 28 | 池峰变10kV上埕线616 | 6.74 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 29 | 池峰变10kV宿燕线626 | 8.31 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 30 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 7.44 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 31 | 池峰变10kV乌石线615 | 7.44 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 32 | 池峰变10kV洋仕线645 | 7.54 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 33 | 池峰变10kV玉霞线611 | 7.66 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 34 | 池峰变10kV元福线641 | 7.66 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 35 | 池峰变10kV元宏线651 | 7.57 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 36 | 池峰变10kV展览城线622 | 7.44 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 37 | 池峰变10kV紫山线652 | 4.18 | 10 | 池峰变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 38 | 大淮变10kV东鲁线621 | 8.31 | 10 | 大淮变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 39 | 大淮变10kV凤池线620 | 8.31 | 10 | 大淮变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 40 | 大淮变10kV民权线939 | 6.71 | 10 | 大淮变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 41 | 大淮变10kV天后线930 | 6.71 | 10 | 大淮变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 42 | 大淮变10kV通淮线610 | 6.71 | 10 | 大淮变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 43 | 大淮变10kV义全线624 | 8.31 | 10 | 大淮变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 44 | 大淮变10kV远太南线612 | 6.71 | 10 | 大淮变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 45 | 大淮变10kV庄府线615 | 6.96 | 10 | 大淮变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 46 | 凤山变10kV东街Ⅰ回625 | 6.71 | 10 | 凤山变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 47 | 凤山变10kV东街Ⅲ回642 | 6.71 | 10 | 凤山变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 48 | 凤山变10kV东街Ⅳ回631 | 6.71 | 10 | 凤山变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 49 | 凤山变10kV相公巷线641 | 6.93 | 10 | 凤山变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 50 | 浮桥变10kV池亭线914 | 6.94 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 51 | 浮桥变10kV春江线921 | 8.31 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 52 | 浮桥变10kV大华线922 | 6.97 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 53 | 浮桥变10kV店头线913 | 6.71 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 54 | 浮桥变10kV浮高线920 | 7.44 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 55 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 7.44 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 56 | 浮桥变10kV浮珑线942 | 7.97 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 57 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 7.44 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 58 | 浮桥变10kV富华线917 | 8.33 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 59 | 浮桥变10kV后头线924 | 6.85 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 60 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 6.97 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 61 | 浮桥变10kV锦江一回912 | 6.97 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 62 | 浮桥变10kV井尾线923 | 6.95 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 63 | 浮桥变10kV石崎线945 | 6.89 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 64 | 浮桥变10kV树兜线911 | 6.51 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 65 | 浮桥变10kV笋花线941 | 6.97 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 66 | 浮桥变10kV笋江线910 | 7.42 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 67 | 浮桥变10kV新步线916 | 6.96 | 10 | 浮桥变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 68 | 江南变10kV东边线613 | 6.94 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 69 | 江南变10kV斗南线619 | 6.97 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 70 | 江南变10kV繁荣线631 | 6.97 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 71 | 江南变10kV古店线626 | 6.33 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 72 | 江南变10kV古圳线615 | 6.94 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 73 | 江南变10kV官林线624 | 6.77 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 74 | 江南变10kV海汽线941 | 7.66 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 75 | 江南变10kV锦丰线622 | 6.97 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 76 | 江南变10kV锦田线612 | 7.66 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 77 | 江南变10kV科创二回623 | 9.75 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 78 | 江南变10kV科创一回614 | 9.75 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 79 | 江南变10kV仁美线621 | 6.96 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 80 | 江南变10kV泰明线636 | 6.63 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 81 | 江南变10kV田中Ⅰ回616 | 11.33 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 82 | 江南变10kV田中Ⅱ回942 | 11.33 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 83 | 江南变10kV五星线610 | 6.97 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 84 | 江南变10kV仙塘线651 | 7.43 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 85 | 江南变10kV誉峰线943 | 8.33 | 10 | 江南变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 86 | 临漳变10kV打锡线643 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 87 | 临漳变10kV堤后线626 | 6.89 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 88 | 临漳变10kV甘棠线621 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 89 | 临漳变10kV花巷线615 | 6.91 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 90 | 临漳变10kV联成线623 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 91 | 临漳变10kV临涂线614 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 92 | 临漳变10kV龙头线618 | 8.33 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 93 | 临漳变10kV南门线624 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 94 | 临漳变10kV市府线646 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 95 | 临漳变10kV天汇线644 | 9.75 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 96 | 临漳变10kV涂新线641 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 97 | 临漳变10kV万寿线652 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 98 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 99 | 临漳变10kV象峰线645 | 6.9 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 100 | 临漳变10kV新华南线612 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 101 | 临漳变10kV新门东线642 | 6.93 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 102 | 临漳变10kV新门西线611 | 6.92 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 103 | 临漳变10kV中山南线613 | 6.7 | 10 | 临漳变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 104 | 清濛变10kV登丰线933 | 5.33 | 10 | 清濛变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 105 | 清濛变10kV亭店线943 | 6.71 | 10 | 清濛变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 106 | 清濛变10kV溪园线927 | 6.07 | 10 | 清濛变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 107 | 释雅变10kV草埔线936 | 8.31 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 108 | 释雅变10kV城基线938 | 7.62 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 109 | 释雅变10kV东升线932 | 8.33 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 110 | 释雅变10kV骏富线652 | 7.44 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 111 | 释雅变10kV龙宫线622 | 6.71 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 112 | 释雅变10kV美食街线624 | 6.71 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 113 | 释雅变10kV南俊线934 | 8.31 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 114 | 释雅变10kV释东一回931 | 7.66 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 115 | 释雅变10kV释联线616 | 7.44 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 116 | 释雅变10kV释梅线935 | 8.33 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 117 | 释雅变10kV释明线933 | 7.66 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 118 | 释雅变10kV水蔡线614 | 7.44 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 119 | 释雅变10kV天都线623 | 7.44 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 120 | 释雅变10kV通政线613 | 6.69 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 121 | 释雅变10kV威远线646 | 6.97 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 122 | 释雅变10kV义春线610 | 6.68 | 10 | 释雅变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 123 | 树兜变10kV曾林线931 | 8.23 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 124 | 树兜变10kV高科Ⅲ回614 | 6.87 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 125 | 树兜变10kV高科一回611 | 6.67 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 126 | 树兜变10kV巨力线932 | 7.45 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 127 | 树兜变10kV林厝线933 | 7.66 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 128 | 树兜变10kV龙景线937 | 7.59 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 129 | 树兜变10kV路边二回612 | 6.83 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 130 | 树兜变10kV路边一回622 | 6.73 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 131 | 树兜变10kV南渠线623 | 6.93 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 132 | 树兜变10kV山头线618 | 6.64 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 133 | 树兜变10kV上村线621 | 6.91 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 134 | 树兜变10kV树北线936 | 7.47 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 135 | 树兜变10kV树鼎线938 | 7.66 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 136 | 树兜变10kV树院线939 | 7.66 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 137 | 树兜变10kV四黄线615 | 6.31 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 138 | 树兜变10kV田洋二回645 | 7.24 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 139 | 树兜变10kV田洋一回616 | 5.73 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 140 | 树兜变10kV西埕线934 | 7.19 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 141 | 树兜变10kV西山二回642 | 6.93 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 142 | 树兜变10kV西山一回613 | 6.68 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 143 | 树兜变10kV下店线617 | 6.86 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 144 | 树兜变10kV新塘线641 | 6.93 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 145 | 树兜变10kV银泉线930 | 7.66 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 146 | 树兜变10kV园区线644 | 5.74 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 147 | 树兜变10kV寨仔线624 | 6.82 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 148 | 树兜变10kV紫坑线619 | 6.93 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 149 | 树兜变10kV紫泰线935 | 7.17 | 10 | 树兜变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 150 | 西郊变10kV环城Ⅰ回627 | 6.7 | 10 | 西郊变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 151 | 西郊变10kV环清线616 | 6.93 | 10 | 西郊变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 152 | 西郊变10kV普明线644 | 6.69 | 10 | 西郊变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 153 | 西郊变10kV西奉线632 | 6.71 | 10 | 西郊变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 154 | 西郊变10kV西后线621 | 7.44 | 10 | 西郊变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 155 | 西郊变10kV西湖线618 | 7.44 | 10 | 西郊变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 156 | 西郊变10kV新华中线617 | 6.7 | 10 | 西郊变电站 | 鲤城区 | 泉州市 |

附件4：

2024年一季度泉州市鲤城区10千伏台区分布式电源

可接入容量信息明细表

| **序号** | **馈线名称** | **台区名称** | **台区可接入容量 /kW** | **电压等级/kV** | **所属区县** | **所属地区** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坂头变10kV黄石线910 | 鼎盛大观4#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 2 | 坂头变10kV黄石线910 | 鼎盛大观5#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 3 | 坂头变10kV黄石线910 | 鼎盛大观5#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 4 | 坂头变10kV黄石线910 | 鼎盛大观5#配电室3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 5 | 坂头变10kV黄石线910 | 海西汽配城1#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 6 | 坂头变10kV黄石线910 | 海西汽配城1#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 7 | 坂头变10kV黄石线910 | 海西汽配城1#配电室3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 8 | 坂头变10kV黄石线910 | 海西汽配城1#配电室4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 9 | 坂头变10kV黄石线910 | 海西汽配城2#配电室5#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 10 | 坂头变10kV黄石线910 | 海西汽配城2#配电室6#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 11 | 坂头变10kV陈后线922 | 百盛园配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 12 | 坂头变10kV陈后线922 | 百盛园配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 13 | 坂头变10kV陈后线922 | 百盛园配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 14 | 坂头变10kV陈后线922 | 百盛园配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 15 | 坂头变10kV卓辉线946 | 宝嘉誉峰1#开闭所兼1#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 16 | 坂头变10kV卓辉线946 | 宝嘉誉峰2#开闭所兼2#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 17 | 坂头变10kV卓辉线946 | 宝嘉誉峰3#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 18 | 坂头变10kV卓辉线946 | 宝嘉誉峰4#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 19 | 坂头变10kV卓辉线946 | 宝嘉誉峰5#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 20 | 坂头变10kV卓辉线946 | 宝嘉誉峰6#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 21 | 坂头变10kV陈后线922 | 大华戏院箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 22 | 坂头变10kV卓辉线946 | 鼎盛大观1#开闭所兼1#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 23 | 坂头变10kV卓辉线946 | 鼎盛大观1#开闭所兼1#配电室4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 24 | 坂头变10kV卓辉线946 | 鼎盛大观3-1#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 25 | 坂头变10kV卓辉线946 | 鼎盛大观3-1#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 26 | 坂头变10kV卓辉线946 | 鼎盛大观3-2#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 27 | 坂头变10kV卓辉线946 | 鼎盛大观3-2#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 28 | 坂头变10kV和隆线923 | 东边村松仔脚变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 29 | 坂头变10kV坂华线924 | 东边村委会变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 30 | 坂头变10kV坂华线924 | 东边过洋2#变 | 314 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 31 | 坂头变10kV坂华线924 | 东边过洋变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 32 | 坂头变10kV坂华线924 | 东边面包厂2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 33 | 坂头变10kV坂华线924 | 东边面包厂变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 34 | 坂头变10kV和隆线923 | 东边桥头箱变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 35 | 坂头变10kV坂华线924 | 东边小学边2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 36 | 坂头变10kV坂华线924 | 东边小学边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 37 | 坂头变10kV坂华线924 | 东边新村变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 38 | 坂头变10kV陈后线922 | 福隆星城1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 39 | 坂头变10kV陈后线922 | 福隆星城1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 40 | 坂头变10kV陈后线922 | 福隆星城2#配电室3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 41 | 坂头变10kV陈后线922 | 福隆星城2#配电室4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 42 | 坂头变10kV卓辉线946 | 古店店头变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 43 | 坂头变10kV卓辉线946 | 古店居委会边2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 44 | 坂头变10kV卓辉线946 | 古店居委会边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 45 | 坂头变10kV卓辉线946 | 古店林厝变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 46 | 坂头变10kV坂华线924 | 黄石龙峰变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 47 | 坂头变10kV和隆线923 | 黄石坂尾变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 48 | 坂头变10kV坂西线921 | 金航制动变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 49 | 坂头变10kV坂华线924 | 金浦顶角变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 50 | 坂头变10kV坂华线924 | 金浦路边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 51 | 坂头变10kV坂西线921 | 石崎安置小区1#开闭所1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 52 | 坂头变10kV坂西线921 | 石崎安置小区1#开闭所3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 53 | 坂头变10kV坂西线921 | 石崎安置小区1#开闭所5#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 54 | 坂头变10kV坂西线921 | 石崎陈后变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 55 | 坂头变10kV坂西线921 | 石崎广兴变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 56 | 坂头变10kV坂西线921 | 石崎后山屈尾变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 57 | 坂头变10kV坂西线921 | 石崎马栏桥变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 58 | 坂头变10kV坂西线921 | 石崎新港变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 59 | 坂头变10kV坂西线921 | 石崎新华变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 60 | 坂头变10kV坂西线921 | 新步新村2#变 | 303 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 61 | 坂头变10kV坂西线921 | 新步新村变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 62 | 坂头变10kV陈后线922 | 新天百纳苑2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 63 | 坂头变10kV陈后线922 | 新天百纳苑2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 64 | 坂头变10kV陈后线922 | 新天百纳苑3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 65 | 坂头变10kV陈后线922 | 新天百纳苑3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 66 | 坂头变10kV卓辉线946 | 许圳蔡厝变 | 300 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 67 | 坂头变10kV和隆线923 | 延陵村口箱变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 68 | 坂头变10kV卓辉线946 | 卓辉线7-2#甲许圳官林变配变 | 312 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 69 | 坂头变10kV和隆线923 | 岐山新村变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 70 | 坂头变10kV坂东线945 | 珑璟湾三期1#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 71 | 坂头变10kV坂东线945 | 珑璟湾三期1#配电室4#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 72 | 坂头变10kV坂东线945 | 珑璟湾三期2#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 73 | 坂头变10kV坂东线945 | 珑璟湾三期3#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 74 | 坂头变10kV坂东线945 | 珑璟湾三期3#配电室4#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 75 | 坂头变10kV坂东线945 | 禧院小区1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 76 | 坂头变10kV坂东线945 | 禧院小区1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 77 | 坂头变10kV坂东线945 | 禧院小区2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 78 | 坂头变10kV坂东线945 | 禧院小区2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 79 | 坂头变10kV坂东线945 | 禧院小区3#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 80 | 坂头变10kV坂东线945 | 禧院小区3#配电室3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 81 | 坂头变10kV坂南线925 | 古店瓦窑变 | 280 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 82 | 坂头变10kV坂南线925 | 古店叶厝变 | 168.1 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 83 | 坂头变10kV培新线927 | 后坑安置小区1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 84 | 坂头变10kV培新线927 | 后坑安置小区2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 85 | 坂头变10kV培新线927 | 后坑东村变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 86 | 坂头变10kV培新线927 | 后坑新村变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 87 | 坂头变10kV珑玥线951 | 黄石堤岸1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 88 | 坂头变10kV珑玥线951 | 黄石堤岸2#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 89 | 坂头变10kV珑玥线951 | 黄石堤岸3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 90 | 坂头变10kV珑玥线951 | 黄石龙峰2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 91 | 坂头变10kV珑玥线951 | 黄石龙峰3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 92 | 坂头变10kV珑玥线951 | 金浦三层变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 93 | 坂头变10kV珑玥线951 | 金浦相公宫2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 94 | 坂头变10kV珑玥线951 | 金浦相公宫变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 95 | 坂头变10kV鲤景线952 | 鲤景湾清苑4#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 96 | 坂头变10kV鲤景线952 | 鲤景湾清苑4#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 97 | 坂头变10kV鲤景线952 | 鲤景湾清苑5#配电室1# | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 98 | 坂头变10kV鲤景线952 | 鲤景湾清苑5#配电室2# | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 99 | 坂头变10kV鲤景线952 | 鲤景湾清苑5#配电室3# | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 100 | 坂头变10kV鲤景线952 | 鲤景湾清苑5#配电室4# | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 101 | 坂头变10kV坂南线925 | 世茂云璟华庭1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 102 | 坂头变10kV坂南线925 | 世茂云璟华庭2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 103 | 坂头变10kV坂南线925 | 世茂云璟华庭2#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 104 | 坂头变10kV坂南线925 | 世茂云璟华庭3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 105 | 坂头变10kV坂南线925 | 世茂云璟华庭4#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 106 | 坂头变10kV坂南线925 | 五星庙口2#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 107 | 坂头变10kV坂南线925 | 五星庙口变 | 222 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 108 | 坂头变10kV富嘉线947 | 仙景村村口变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 109 | 坂头变10kV延中线943 | 延陵安置小区1#开闭所1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 110 | 坂头变10kV延中线943 | 延陵安置小区1#开闭所2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 111 | 坂头变10kV延中线943 | 延陵安置小区1#开闭所4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 112 | 坂头变10kV延中线943 | 延陵安置小区1#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 113 | 坂头变10kV延中线943 | 延陵安置小区1#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 114 | 坂头变10kV延中线943 | 延陵家园安置小区1#开闭所3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 115 | 坂头变10kV延中线943 | 延陵家园安置小区2#开闭所#1变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 116 | 坂头变10kV延中线943 | 延陵家园安置小区2#开闭所#3变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 117 | 坂头变10kV延中线943 | 延陵家园安置小区2#开闭所2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 118 | 坂头变10kV鲤景线952 | 卓辉金色外滩1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 119 | 坂头变10kV鲤景线952 | 卓辉金色外滩1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 120 | 坂头变10kV鲤景线952 | 卓辉金色外滩3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 121 | 坂头变10kV鲤景线952 | 卓辉金色外滩3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 122 | 坂头变10kV鲤景线952 | 卓辉金色外滩3#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 123 | 坂头变10kV鲤景线952 | 卓辉金色外滩3#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 124 | 坂头变10kV鲤景线952 | 卓辉金色外滩3#配电室5#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 125 | 坂头变10kV富嘉线947 | 坂头店仔口2#箱变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 126 | 坂头变10kV富嘉线947 | 坂头田边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 127 | 坂头变10kV延中线943 | 珑璟湾1#开闭所兼1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 128 | 坂头变10kV延中线943 | 珑璟湾3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 129 | 坂头变10kV延中线943 | 珑璟湾3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 130 | 坂头变10kV延中线943 | 珑璟湾3#配电室3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 131 | 坂头变10kV延中线943 | 珑璟湾4#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 132 | 坂头变10kV延中线943 | 珑璟湾5#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 133 | 坂头变10kV延中线943 | 珑璟湾5#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 134 | 坂头变10kV延中线943 | 珑璟湾5#配电室3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 135 | 坂头变10kV延中线943 | 珑璟湾5#配电室4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 136 | 坂头变10kV延中线943 | 禧院小区1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 137 | 坂头变10kV延中线943 | 禧院小区1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 138 | 坂头变10kV延中线943 | 禧院小区2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 139 | 坂头变10kV延中线943 | 禧院小区2#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 140 | 坂头变10kV延中线943 | 禧院小区3#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 141 | 坂头变10kV延中线943 | 禧院小区3#配电室4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 142 | 西郊变10kV新华中线617 | 爱国路1#箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 143 | 西郊变10kV新华中线617 | 北山 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 144 | 西郊变10kV新华中线617 | 北山2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 145 | 西郊变10kV西奉线632 | 城西北4#区箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 146 | 西郊变10kV新华中线617 | 大寺后 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 147 | 西郊变10kV新华中线617 | 电器厂门口 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 148 | 西郊变10kV新华中线617 | 东塔箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 149 | 西郊变10kV新华中线617 | 腐蚀酸厂 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 150 | 西郊变10kV新华中线617 | 衡器厂门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 151 | 西郊变10kV新华中线617 | 华侨新村4# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 152 | 西郊变10kV西奉线632 | 金色年华2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 153 | 西郊变10kV新华中线617 | 金鑫房地产 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 154 | 西郊变10kV新华中线617 | 卷烟厂平水庙宿舍1#变 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 155 | 西郊变10kV新华中线617 | 联发房地产 | 244.03 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 156 | 西郊变10kV新华中线617 | 六中宿舍配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 157 | 西郊变10kV新华中线617 | 培元中学宿舍配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 158 | 西郊变10kV新华中线617 | 裴巷 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 159 | 西郊变10kV新华中线617 | 平水庙 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 160 | 西郊变10kV新华中线617 | 平水庙邮电局 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 161 | 西郊变10kV新华中线617 | 泉州轻机厂 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 162 | 西郊变10kV新华中线617 | 泉州幼师宿舍 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 163 | 西郊变10kV西奉线632 | 三远荷墅箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 164 | 西郊变10kV新华中线617 | 市农机公司 | 40 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 165 | 西郊变10kV新华中线617 | 台魁巷 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 166 | 西郊变10kV新华中线617 | 武警平水庙宿舍 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 167 | 西郊变10kV西奉线632 | 西门榕树脚 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 168 | 西郊变10kV西奉线632 | 西门榕树脚2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 169 | 西郊变10kV西奉线632 | 西门榕树脚3# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 170 | 西郊变10kV新华中线617 | 西隅公寓 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 171 | 西郊变10kV新华中线617 | 烟丝厂门口箱变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 172 | 西郊变10kV新华中线617 | 一幼门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 173 | 西郊变10kV西奉线632 | 鑫泰房地产公司 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 174 | 西郊变10kV普明线644 | 北峰供销社后 | 308 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 175 | 西郊变10kV普明线644 | 北峰供销社配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 176 | 西郊变10kV普明线644 | 北峰镇政府配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 177 | 西郊变10kV环清线616 | 北环城朝阳阁配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 178 | 西郊变10kV环清线616 | 北环城配电站2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 179 | 西郊变10kV环清线616 | 北环城配电站3#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 180 | 西郊变10kV环清线616 | 北环城配电站4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 181 | 西郊变10kV环清线616 | 北环城箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 182 | 西郊变10kV普明线644 | 北门加油站边 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 183 | 西郊变10kV西后线621 | 北门街1#箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 184 | 西郊变10kV西后线621 | 北门街2#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 185 | 西郊变10kV西后线621 | 北门街2#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 186 | 西郊变10kV西后线621 | 北门街3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 187 | 西郊变10kV西后线621 | 北门街3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 188 | 西郊变10kV普明线644 | 北门新村 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 189 | 西郊变10kV普明线644 | 池仔前 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 190 | 西郊变10kV环清线616 | 大希夷 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 191 | 西郊变10kV环清线616 | 大希夷2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 192 | 西郊变10kV普明线644 | 大厦车队 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 193 | 西郊变10kV环清线616 | 淡水养殖厂宿舍配电室1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 194 | 西郊变10kV普明线644 | 短墙街 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 195 | 西郊变10kV环清线616 | 宏毅颐景园箱变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 196 | 西郊变10kV西后线621 | 华侨新村3#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 197 | 西郊变10kV环清线616 | 环清线局北门南箱式变 | 793.5 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 198 | 西郊变10kV环清线616 | 交警二支队 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 199 | 西郊变10kV普明线644 | 金利莱花苑配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 200 | 西郊变10kV环清线616 | 局北门北箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 201 | 西郊变10kV环清线616 | 开元办事处宿舍1#变 | 80 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 202 | 西郊变10kV西湖线618 | 鲤城档案馆配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 203 | 西郊变10kV环清线616 | 普明电校宿舍配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 204 | 西郊变10kV西后线621 | 气象局配电室1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 205 | 西郊变10kV普明线644 | 球场边 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 206 | 西郊变10kV普明线644 | 球场边2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 207 | 西郊变10kV环清线616 | 区地税局普明宿舍配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 208 | 西郊变10kV环清线616 | 商业局宿舍1# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 209 | 西郊变10kV环清线616 | 市政大希夷配电室1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 210 | 西郊变10kV普明线644 | 外国语学校宿舍箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 211 | 西郊变10kV环清线616 | 尾窑 | 222 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 212 | 西郊变10kV环清线616 | 梧桐轩箱式变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 213 | 西郊变10kV普明线644 | 西城商厦配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 214 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖别墅区配电室 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 215 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖公园南门充电桩箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 216 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖豪庭2#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 217 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖豪庭2#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 218 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖豪庭2#配电室3#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 219 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖豪庭开闭所1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 220 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖豪庭开闭所2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 221 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖豪庭开闭所3#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 222 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖豪庭开闭所4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 223 | 西郊变10kV普明线644 | 西湖联成花苑1#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 224 | 西郊变10kV普明线644 | 西湖联成花苑1#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 225 | 西郊变10kV普明线644 | 西湖联成花苑2#配电室1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 226 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖小区配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 227 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖小区配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 228 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖小区配电站1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 229 | 西郊变10kV西湖线618 | 西湖小区配电站2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 230 | 西郊变10kV环清线616 | 小希夷 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 231 | 西郊变10kV普明线644 | 星湖苑II期配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 232 | 西郊变10kV普明线644 | 星湖苑II期配电室2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 233 | 西郊变10kV环清线616 | 学府路北3区箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 234 | 西郊变10kV普明线644 | 中旅泉州西站1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 235 | 西郊变10kV环清线616 | 鑫亿西湖配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 236 | 西郊变10kV环清线616 | 鑫亿西湖配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 237 | 树兜变10kV下店线617 | 顶厝圆盘变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 238 | 树兜变10kV高科一回611 | 嘉祥府邸配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 239 | 树兜变10kV高科一回611 | 嘉祥府邸配电室2#变 | 583.84 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 240 | 树兜变10kV高科Ⅲ回614 | 江南水香1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 241 | 树兜变10kV高科Ⅲ回614 | 江南水香2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 242 | 树兜变10kV路边二回612 | 江南雅园1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 243 | 树兜变10kV路边二回612 | 江南雅园2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 244 | 树兜变10kV田洋一回616 | 坑头村部变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 245 | 树兜变10kV高科Ⅲ回614 | 路边宫边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 246 | 树兜变10kV高科Ⅲ回614 | 路边中路箱变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 247 | 树兜变10kV四黄线615 | 上村常春变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 248 | 树兜变10kV四黄线615 | 上村大队变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 249 | 树兜变10kV四黄线615 | 上村对山宫变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 250 | 树兜变10kV四黄线615 | 上村新厅口变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 251 | 树兜变10kV四黄线615 | 上村学府路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 252 | 树兜变10kV下店线617 | 上尾2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 253 | 树兜变10kV下店线617 | 上尾变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 254 | 树兜变10kV下店线617 | 石龟头路口变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 255 | 树兜变10kV下店线617 | 树兜顶厝变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 256 | 树兜变10kV下店线617 | 树兜路口变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 257 | 树兜变10kV下店线617 | 树兜土浦变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 258 | 树兜变10kV下店线617 | 树兜西埕变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 259 | 树兜变10kV下店线617 | 树兜中学边2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 260 | 树兜变10kV下店线617 | 树兜中学边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 261 | 树兜变10kV四黄线615 | 四黄幼儿园边变 | 80 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 262 | 树兜变10kV高科Ⅲ回614 | 五星村过坑2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 263 | 树兜变10kV高科Ⅲ回614 | 五星村过坑变 | 190.1 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 264 | 树兜变10kV高科Ⅲ回614 | 五星下庙变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 265 | 树兜变10kV下店线617 | 下店花圃2#变 | 284 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 266 | 树兜变10kV下店线617 | 下店街变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 267 | 树兜变10kV下店线617 | 下店球场边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 268 | 树兜变10kV西山一回613 | 逸塘小区1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 269 | 树兜变10kV下店线617 | 园上尾变 | 284.2 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 270 | 树兜变10kV南渠线623 | 楼下变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 271 | 树兜变10kV寨仔线624 | 盛世城品1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 272 | 树兜变10kV寨仔线624 | 盛世城品3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 273 | 树兜变10kV寨仔线624 | 盛世城品5#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 274 | 树兜变10kV南渠线623 | 树兜楼下2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 275 | 树兜变10kV南渠线623 | 树兜楼下宫变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 276 | 树兜变10kV南渠线623 | 树兜水塔边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 277 | 树兜变10kV上村线621 | 树兜土浦2#箱变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 278 | 树兜变10kV南渠线623 | 下店南渠变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 279 | 树兜变10kV南渠线623 | 下店水渠边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 280 | 树兜变10kV南渠线623 | 下店田洋甲变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 281 | 树兜变10kV寨仔线624 | 新塘301变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 282 | 树兜变10kV龙景线937 | 后坑企业变 | 214.38 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 283 | 树兜变10kV龙景线937 | 龙祥嘉园1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 284 | 树兜变10kV龙景线937 | 龙祥嘉园2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 285 | 树兜变10kV龙景线937 | 龙祥嘉园2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 286 | 树兜变10kV西埕线934 | 上村石龟头2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 287 | 树兜变10kV西埕线934 | 上村石龟头3#变 | 246.22 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 288 | 树兜变10kV西埕线934 | 上村石龟头变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 289 | 树兜变10kV西埕线934 | 上村新村2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 290 | 树兜变10kV西埕线934 | 上村新村变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 291 | 树兜变10kV巨力线932 | 上村新宅2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 292 | 树兜变10kV巨力线932 | 上村新宅3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 293 | 树兜变10kV西埕线934 | 上村新宅变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 294 | 树兜变10kV西埕线934 | 上村榕树边箱变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 295 | 树兜变10kV西埕线934 | 新宅观音庙变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 296 | 树兜变10kV田洋二回645 | 坑头大乡变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 297 | 树兜变10kV田洋二回645 | 坑头路边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 298 | 树兜变10kV田洋二回645 | 坑头三门变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 299 | 树兜变10kV田洋二回645 | 坑头戏台变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 300 | 树兜变10kV田洋二回645 | 龙岭2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 301 | 树兜变10kV田洋二回645 | 龙岭长潭1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 302 | 树兜变10kV田洋二回645 | 龙岭岭西变 | 220.97 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 303 | 树兜变10kV西山二回642 | 鹏达大厦配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 304 | 树兜变10kV西山二回642 | 鹏达大厦配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 305 | 树兜变10kV田洋二回645 | 下店耕山变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 306 | 树兜变10kV西山二回642 | 仙塘隘门变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 307 | 树兜变10kV西山二回642 | 仙塘陈山2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 308 | 树兜变10kV西山二回642 | 仙塘陈山变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 309 | 树兜变10kV西山二回642 | 仙塘宫口2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 310 | 树兜变10kV西山二回642 | 仙塘宫口箱变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 311 | 树兜变10kV西山二回642 | 新塘山头埔变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 312 | 树兜变10kV西山二回642 | 新塘谢厝2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 313 | 树兜变10kV西山二回642 | 新塘谢厝变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 314 | 树兜变10kV田洋二回645 | 曾林村口2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 315 | 树兜变10kV田洋二回645 | 曾林村口3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 316 | 树兜变10kV田洋二回645 | 曾林村口变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 317 | 树兜变10kV田洋二回645 | 曾林大队变 | 238.2 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 318 | 树兜变10kV田洋二回645 | 曾林大园变 | 292 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 319 | 树兜变10kV田洋二回645 | 曾林南路箱变 | 201.5 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 320 | 树兜变10kV田洋二回645 | 曾林新宫口变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 321 | 树兜变10kV山头线618 | 常泰路口变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 322 | 树兜变10kV树鼎线938 | 店头成礼路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 323 | 树兜变10kV树鼎线938 | 店头厝头变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 324 | 树兜变10kV紫泰线935 | 高科雅园1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 325 | 树兜变10kV紫泰线935 | 高科雅园2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 326 | 树兜变10kV紫泰线935 | 高科雅园3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 327 | 树兜变10kV紫泰线935 | 高科雅园4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 328 | 树兜变10kV树鼎线938 | 古店古龙路2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 329 | 树兜变10kV树鼎线938 | 古店古龙路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 330 | 树兜变10kV树鼎线938 | 古店水渠2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 331 | 树兜变10kV树鼎线938 | 古店水渠变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 332 | 树兜变10kV山头线618 | 华星电管站 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 333 | 树兜变10kV山头线618 | 江南水轮泵变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 334 | 树兜变10kV树鼎线938 | 金龙水岸2#楼1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 335 | 树兜变10kV树鼎线938 | 林厝路边2#变 | 312 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 336 | 树兜变10kV树鼎线938 | 林厝路边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 337 | 树兜变10kV路边一回622 | 盛世城品2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 338 | 树兜变10kV路边一回622 | 盛世城品4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 339 | 树兜变10kV林厝线933 | 树兜红山路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 340 | 树兜变10kV林厝线933 | 树兜华塑边变 | 212 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 341 | 树兜变10kV林厝线933 | 树兜华塑路口变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 342 | 树兜变10kV林厝线933 | 树兜上塘2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 343 | 树兜变10kV林厝线933 | 树兜上塘变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 344 | 树兜变10kV紫泰线935 | 田洋村角变 | 492.64 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 345 | 树兜变10kV紫泰线935 | 田洋神舟通边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 346 | 树兜变10kV紫泰线935 | 田洋水井2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 347 | 树兜变10kV紫泰线935 | 田洋水井边箱变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 348 | 树兜变10kV林厝线933 | 五星村委会变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 349 | 树兜变10kV林厝线933 | 五星斗北3#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 350 | 树兜变10kV林厝线933 | 五星斗北路边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 351 | 树兜变10kV林厝线933 | 五星街道2#箱变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 352 | 树兜变10kV林厝线933 | 五星街道变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 353 | 树兜变10kV林厝线933 | 五星路口变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 354 | 树兜变10kV林厝线933 | 五星西坑变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 355 | 树兜变10kV路边一回622 | 西埕雅园1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 356 | 树兜变10kV紫泰线935 | 下店花圃变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 357 | 树兜变10kV紫泰线935 | 下店亭上变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 358 | 树兜变10kV山头线618 | 新塘寨仔变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 359 | 树兜变10kV树鼎线938 | 许圳路边变 | 312 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 360 | 释雅变10kV义春线610 | 百源干休所 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 361 | 释雅变10kV义春线610 | 百源新村 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 362 | 释雅变10kV义春线610 | 百源新村2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 363 | 释雅变10kV义春线610 | 百源新村3# | 224 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 364 | 释雅变10kV义春线610 | 百源新村4#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 365 | 释雅变10kV水蔡线614 | 富贵花园配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 366 | 释雅变10kV水蔡线614 | 富贵花园配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 367 | 释雅变10kV释联线616 | 广平仓1#箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 368 | 释雅变10kV通政线613 | 井亭巷Ⅰ | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 369 | 释雅变10kV通政线613 | 井亭巷Ⅱ | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 370 | 释雅变10kV义春线610 | 九一路停车场配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 371 | 释雅变10kV义春线610 | 礼让巷1# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 372 | 释雅变10kV义春线610 | 礼让巷2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 373 | 释雅变10kV义春线610 | 礼让巷3# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 374 | 释雅变10kV义春线610 | 礼让巷4# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 375 | 释雅变10kV义春线610 | 龙宫市场 | 1280 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 376 | 释雅变10kV水蔡线614 | 铭湖花苑配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 377 | 释雅变10kV释联线616 | 南俊巷B区配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 378 | 释雅变10kV释联线616 | 南俊巷B区箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 379 | 释雅变10kV释联线616 | 南俊巷C区配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 380 | 释雅变10kV释联线616 | 南俊巷C区配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 381 | 释雅变10kV释联线616 | 南俊巷C区配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 382 | 释雅变10kV释联线616 | 南俊巷D区配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 383 | 释雅变10kV释联线616 | 南俊巷D区配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 384 | 释雅变10kV释联线616 | 南俊巷D区箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 385 | 释雅变10kV义春线610 | 人民医院百源宿舍配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 386 | 释雅变10kV水蔡线614 | 三巷2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 387 | 释雅变10kV水蔡线614 | 三巷3#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 388 | 释雅变10kV水蔡线614 | 三巷口箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 389 | 释雅变10kV义春线610 | 商品街北 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 390 | 释雅变10kV义春线610 | 上帝村 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 391 | 释雅变10kV释联线616 | 盛世领墅1# | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 392 | 释雅变10kV释联线616 | 盛世领墅2# | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 393 | 释雅变10kV释联线616 | 盛世领墅3# | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 394 | 释雅变10kV释联线616 | 盛世领墅4# | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 395 | 释雅变10kV释联线616 | 盛世领墅5# | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 396 | 释雅变10kV释联线616 | 盛世领墅6# | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 397 | 释雅变10kV通政线613 | 通政巷1#开闭所#1变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 398 | 释雅变10kV通政线613 | 通政巷1#开闭所#2变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 399 | 释雅变10kV水蔡线614 | 万厝埕停车场配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 400 | 释雅变10kV骏富线652 | 温陵商贸中心二期1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 401 | 释雅变10kV骏富线652 | 温陵商贸中心二期1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 402 | 释雅变10kV骏富线652 | 温陵商贸中心二期2#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 403 | 释雅变10kV骏富线652 | 温陵商贸中心二期2#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 404 | 释雅变10kV骏富线652 | 温陵商贸中心二期3#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 405 | 释雅变10kV骏富线652 | 温陵商贸中心二期3#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 406 | 释雅变10kV水蔡线614 | 祥景花园配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 407 | 释雅变10kV水蔡线614 | 祥景花园配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 408 | 释雅变10kV通政线613 | 新街 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 409 | 释雅变10kV通政线613 | 新街箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 410 | 释雅变10kV通政线613 | 玉犀巷2#箱式变 | 496 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 411 | 释雅变10kV通政线613 | 玉犀巷箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 412 | 释雅变10kV通政线613 | 钟楼配电站1#变 | 795 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 413 | 释雅变10kV通政线613 | 钟楼配电站2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 414 | 释雅变10kV通政线613 | 钟楼配电站3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 415 | 释雅变10kV通政线613 | 钟楼箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 416 | 释雅变10kV释联线616 | 庄厝埕1#箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 417 | 释雅变10kV龙宫线622 | 财政防疫大楼1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 418 | 释雅变10kV美食街线624 | 丰泽国有宿舍配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 419 | 释雅变10kV天都线623 | 湖景开闭所1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 420 | 释雅变10kV天都线623 | 湖景开闭所2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 421 | 释雅变10kV天都线623 | 湖景开闭所3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 422 | 释雅变10kV美食街线624 | 华联东大路宿舍配电室1#变 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 423 | 释雅变10kV龙宫线622 | 九一街1#箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 424 | 释雅变10kV龙宫线622 | 九一路2#箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 425 | 释雅变10kV龙宫线622 | 九一路3#箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 426 | 释雅变10kV龙宫线622 | 开元服装 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 427 | 释雅变10kV美食街线624 | 力生公司针织厂宿舍配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 428 | 释雅变10kV龙宫线622 | 龙宫1#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 429 | 释雅变10kV龙宫线622 | 龙宫2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 430 | 释雅变10kV美食街线624 | 美食城配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 431 | 释雅变10kV美食街线624 | 美食街开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 432 | 释雅变10kV美食街线624 | 美食街箱式变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 433 | 释雅变10kV美食街线624 | 泉府大第配电站1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 434 | 释雅变10kV美食街线624 | 泉府大第配电站2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 435 | 释雅变10kV美食街线624 | 泉府大第配电站3#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 436 | 释雅变10kV美食街线624 | 泉府大第配电站4#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 437 | 释雅变10kV龙宫线622 | 泉州百货供应站 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 438 | 释雅变10kV美食街线624 | 泉州市五交公司配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 439 | 释雅变10kV天都线623 | 天都广场配电站1#变 | 1280 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 440 | 释雅变10kV天都线623 | 伟润帝景配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 441 | 释雅变10kV天都线623 | 伟润帝景配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 442 | 释雅变10kV美食街线624 | 温陵大厦箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 443 | 释雅变10kV龙宫线622 | 文化宫2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 444 | 释雅变10kV龙宫线622 | 文化宫变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 445 | 释雅变10kV美食街线624 | 五建箱式变 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 446 | 释雅变10kV天都线623 | 星湖雅苑配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 447 | 释雅变10kV天都线623 | 毅都配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 448 | 释雅变10kV天都线623 | 毅都配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 449 | 释雅变10kV草埔线936 | 105台宿舍配电室1#变 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 450 | 释雅变10kV城基线938 | 百亚庭苑1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 451 | 释雅变10kV释明线933 | 城北路口加油站箱式变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 452 | 释雅变10kV城基线938 | 崇福路 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 453 | 释雅变10kV城基线938 | 崇福路2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 454 | 释雅变10kV城基线938 | 崇福路3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 455 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐北区 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 456 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐东区 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 457 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐东区2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 458 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐东区3# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 459 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐东区4#单相变 | 64 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 460 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐东区5#单相变 | 64 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 461 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐东区6#单相变 | 64 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 462 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐东区7# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 463 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐西区 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 464 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐西区2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 465 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐西区3#单相变 | 64 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 466 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐西区4#单相变 | 64 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 467 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐新村1#单相变 | 40 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 468 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐新村2#单相变 | 40 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 469 | 释雅变10kV释明线933 | 刺桐邮电小区箱式变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 470 | 释雅变10kV东升线932 | 东街2#开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 471 | 释雅变10kV东升线932 | 东街2#开闭所2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 472 | 释雅变10kV东升线932 | 东街2-1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 473 | 释雅变10kV东升线932 | 东街2-1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 474 | 释雅变10kV东升线932 | 东门头配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 475 | 释雅变10kV东升线932 | 东门头配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 476 | 释雅变10kV城基线938 | 二药厂门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 477 | 释雅变10kV城基线938 | 二药厂门口2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 478 | 释雅变10kV草埔线936 | 丰泽广场箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 479 | 释雅变10kV草埔线936 | 丰泽新村 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 480 | 释雅变10kV草埔线936 | 丰泽新村2# | 230 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 481 | 释雅变10kV城基线938 | 福利院宿舍配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 482 | 释雅变10kV草埔线936 | 广电总局641台箱式变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 483 | 释雅变10kV城基线938 | 国有资产宿舍配电室1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 484 | 释雅变10kV城基线938 | 红梅北区 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 485 | 释雅变10kV城基线938 | 红梅南区 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 486 | 释雅变10kV城基线938 | 红梅南区2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 487 | 释雅变10kV城基线938 | 红梅南区3# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 488 | 释雅变10kV东升线932 | 煌华商住楼配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 489 | 释雅变10kV城基线938 | 机床厂门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 490 | 释雅变10kV城基线938 | 机床厂宿舍 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 491 | 释雅变10kV草埔线936 | 经济信息大厦2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 492 | 释雅变10kV城基线938 | 鲤城区民政局配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 493 | 释雅变10kV草埔线936 | 明鑫中心配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 494 | 释雅变10kV草埔线936 | 明鑫中心配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 495 | 释雅变10kV草埔线936 | 铭都大厦箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 496 | 释雅变10kV释明线933 | 内燃机厂宿舍 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 497 | 释雅变10kV释明线933 | 普明新村 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 498 | 释雅变10kV释明线933 | 普明新村门口 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 499 | 释雅变10kV释明线933 | 普明新村门口2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 500 | 释雅变10kV草埔线936 | 区政府丰泽宿舍配电室 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 501 | 释雅变10kV释明线933 | 泉州师范学院2#变 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 502 | 释雅变10kV城基线938 | 师院宿舍配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 503 | 释雅变10kV释明线933 | 师院西围墙边 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 504 | 释雅变10kV释明线933 | 师院西围墙边2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 505 | 释雅变10kV城基线938 | 市二建宿舍配电室1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 506 | 释雅变10kV城基线938 | 市二建宿舍配电室2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 507 | 释雅变10kV城基线938 | 市工商局宿舍配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 508 | 释雅变10kV草埔线936 | 温陵商贸中心1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 509 | 释雅变10kV草埔线936 | 温陵商贸中心1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 510 | 释雅变10kV草埔线936 | 温陵商贸中心1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 511 | 释雅变10kV草埔线936 | 温陵商贸中心1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 512 | 释雅变10kV草埔线936 | 温陵商贸中心2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 513 | 释雅变10kV草埔线936 | 温陵商贸中心2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 514 | 释雅变10kV草埔线936 | 温陵商贸中心2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 515 | 释雅变10kV草埔线936 | 温陵商贸中心2#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 516 | 释雅变10kV草埔线936 | 温陵商贸中心3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 517 | 释雅变10kV草埔线936 | 温陵商贸中心3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 518 | 释雅变10kV草埔线936 | 蚊香厂 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 519 | 释雅变10kV释明线933 | 无线电三厂配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 520 | 释雅变10kV释明线933 | 学府路北2区箱式变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 521 | 释雅变10kV释明线933 | 学府路南2区2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 522 | 释雅变10kV释明线933 | 学府路南2区3#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 523 | 释雅变10kV释明线933 | 一中宿舍配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 524 | 释雅变10kV城基线938 | 银泉公寓配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 525 | 释雅变10kV城基线938 | 永庆宿舍边 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 526 | 释雅变10kV城基线938 | 芋岸1#箱式变 | 475 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 527 | 释雅变10kV城基线938 | 芋岸2#(仁凤村) | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 528 | 释雅变10kV城基线938 | 芋岸3# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 529 | 释雅变10kV城基线938 | 芋岸5# | 310 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 530 | 释雅变10kV草埔线936 | 鑫源公寓 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 531 | 释雅变10kV威远线646 | 第三医院配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 532 | 释雅变10kV威远线646 | 二院箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 533 | 释雅变10kV威远线646 | 公安局东街配电室1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 534 | 释雅变10kV威远线646 | 军分区内箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 535 | 释雅变10kV威远线646 | 开元房地产配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 536 | 释雅变10kV威远线646 | 开元街道办事处 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 537 | 释雅变10kV威远线646 | 米仓巷配电室1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 538 | 释雅变10kV威远线646 | 米仓巷配电室2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 539 | 释雅变10kV威远线646 | 模范巷 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 540 | 释雅变10kV威远线646 | 泉州市实验小学箱式变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 541 | 释雅变10kV威远线646 | 文胜巷 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 542 | 释雅变10kV威远线646 | 文胜巷2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 543 | 释雅变10kV威远线646 | 县后街 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 544 | 释雅变10kV威远线646 | 县后街2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 545 | 释雅变10kV威远线646 | 新兴房地产配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 546 | 释雅变10kV威远线646 | 镇抚司 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 547 | 释雅变10kV威远线646 | 中兴公司 | 80 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 548 | 释雅变10kV释梅线935 | 爱国路廉租房配电室#1变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 549 | 释雅变10kV释梅线935 | 北门街1#开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 550 | 释雅变10kV释梅线935 | 北门街1#开闭所2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 551 | 释雅变10kV南俊线934 | 承天寺 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 552 | 释雅变10kV南俊线934 | 承天巷开闭所1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 553 | 释雅变10kV南俊线934 | 承天巷开闭所2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 554 | 释雅变10kV南俊线934 | 打锡街北侧配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 555 | 释雅变10kV南俊线934 | 地税 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 556 | 释雅变10kV南俊线934 | 国税 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 557 | 释雅变10kV释梅线935 | 华侨新村1#箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 558 | 释雅变10kV释梅线935 | 华侨新村2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 559 | 释雅变10kV南俊线934 | 南俊巷1#箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 560 | 释雅变10kV南俊线934 | 南俊巷2#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 561 | 释雅变10kV南俊线934 | 南俊巷2#箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 562 | 释雅变10kV南俊线934 | 南俊巷3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 563 | 释雅变10kV南俊线934 | 南俊巷开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 564 | 释雅变10kV释梅线935 | 商业局宿舍2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 565 | 释雅变10kV释梅线935 | 小希夷邮电小区箱式变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 566 | 释雅变10kV南俊线934 | 新府口开闭所1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 567 | 释雅变10kV南俊线934 | 新府口开闭所2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 568 | 释雅变10kV释梅线935 | 新街2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 569 | 释雅变10kV释梅线935 | 学府路南3区箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 570 | 释雅变10kV南俊线934 | 镇抚巷#1配电室#1变 | 618 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 571 | 释雅变10kV南俊线934 | 镇抚巷#1配电室#2变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 572 | 清濛变10kV登丰线933 | 登丰前店变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 573 | 清濛变10kV登丰线933 | 登丰双坑箱变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 574 | 清濛变10kV登丰线933 | 前店安置小区1#变压器 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 575 | 清濛变10kV登丰线933 | 前店安置小区2#变压器 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 576 | 清濛变10kV登丰线933 | 前店新村 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 577 | 清濛变10kV登丰线933 | 迎宾花苑二期1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 578 | 清濛变10kV溪园线927 | 南迎宾路边箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 579 | 清濛变10kV溪园线927 | 前店小学变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 580 | 清濛变10kV亭店线943 | 登丰后坑村箱变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 581 | 清濛变10kV亭店线943 | 登峰安置小区2#配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 582 | 清濛变10kV亭店线943 | 登峰安置小区配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 583 | 清濛变10kV亭店线943 | 后坑旧村2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 584 | 清濛变10kV亭店线943 | 后坑小车路变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 585 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 北山3#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 586 | 临漳变10kV新华南线612 | 菜洲市场 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 587 | 临漳变10kV新华南线612 | 菜洲银行门口 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 588 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西1#开闭所1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 589 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西2#开闭所1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 590 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西2#开闭所2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 591 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西2#开闭所3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 592 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西2-2#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 593 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西2-2#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 594 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西北1区箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 595 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西北5#区配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 596 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西北5#区配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 597 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西北6#区配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 598 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西北6#区配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 599 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西南1区箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 600 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西南2区配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 601 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西南2区配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 602 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西南3区箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 603 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西南4区配电室1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 604 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西南4区配电室2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 605 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 城西南6#区1#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 606 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 电校宿舍配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 607 | 临漳变10kV新华南线612 | 芳草嘉园配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 608 | 临漳变10kV新华南线612 | 筍浯1# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 609 | 临漳变10kV新华南线612 | 筍浯村部 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 610 | 临漳变10kV新华南线612 | 海滨办事处草田尾1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 611 | 临漳变10kV新华南线612 | 金山南区3#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 612 | 临漳变10kV新华南线612 | 金山南区4#箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 613 | 临漳变10kV西环Ⅰ回617 | 开元盛世广场箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 614 | 临漳变10kV新华南线612 | 鲤城金山邮电宿舍箱变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 615 | 临漳变10kV新华南线612 | 农械厂门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 616 | 临漳变10kV新华南线612 | 泉州市农业生产资料公司1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 617 | 临漳变10kV新华南线612 | 泉州司法局配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 618 | 临漳变10kV新华南线612 | 省五建宿舍 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 619 | 临漳变10kV临涂线614 | 涂门街6#开闭所1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 620 | 临漳变10kV临涂线614 | 涂门街6#开闭所2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 621 | 临漳变10kV临涂线614 | 文庙广场箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 622 | 临漳变10kV新华南线612 | 五建后勤 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 623 | 临漳变10kV新华南线612 | 五建机修厂配电室 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 624 | 临漳变10kV新华南线612 | 新华路尾1# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 625 | 临漳变10kV新华南线612 | 新华路尾2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 626 | 临漳变10kV新华南线612 | 一堡 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 627 | 临漳变10kV新华南线612 | 远建花园配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 628 | 临漳变10kV新华南线612 | 远建花园配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 629 | 临漳变10kV新华南线612 | 种子公司宿舍配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 630 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#1配电室#1变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 631 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#1配电室#2变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 632 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#1配电室#3变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 633 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#1配电室#4变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 634 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#2配电室#1变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 635 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#2配电室#2变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 636 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#3配电室#1变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 637 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#3配电室#2变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 638 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#3配电室#3变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 639 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#3配电室#4变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 640 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#4配电室#1变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 641 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#4配电室#2变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 642 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#4配电室#3变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 643 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#4配电室#4变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 644 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#5配电室#1变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 645 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#5配电室#2变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 646 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#6配电室#1变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 647 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#6配电室#2变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 648 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#6配电室#3变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 649 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#6配电室#4变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 650 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#7配电室#1变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 651 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#7配电室#2变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 652 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#7配电室#3变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 653 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#7配电室#4变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 654 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#8配电室#1变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 655 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#8配电室#2变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 656 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#8配电室#3变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 657 | 临漳变10kV天汇线644 | 保利天汇#8配电室#4变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 658 | 临漳变10kV打锡线643 | 打锡街2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 659 | 临漳变10kV打锡线643 | 打锡街室内箱式变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 660 | 临漳变10kV涂新线641 | 后城1#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 661 | 临漳变10kV涂新线641 | 后城2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 662 | 临漳变10kV涂新线641 | 后城2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 663 | 临漳变10kV涂新线641 | 后城3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 664 | 临漳变10kV涂新线641 | 后城清华楼配电室1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 665 | 临漳变10kV涂新线641 | 后城头 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 666 | 临漳变10kV涂新线641 | 后城头2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 667 | 临漳变10kV象峰线645 | 金鱼巷尾 | 290 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 668 | 临漳变10kV打锡线643 | 兰桥巷1#箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 669 | 临漳变10kV打锡线643 | 兰桥巷2#箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 670 | 临漳变10kV涂新线641 | 鲤城武装部配电室1#变 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 671 | 临漳变10kV象峰线645 | 鲤中办事处配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 672 | 临漳变10kV涂新线641 | 联益房地产 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 673 | 临漳变10kV涂新线641 | 民兵训练中心 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 674 | 临漳变10kV打锡线643 | 人民影院箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 675 | 临漳变10kV象峰线645 | 三朝梨园院内 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 676 | 临漳变10kV象峰线645 | 三朝梨园院内2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 677 | 临漳变10kV象峰线645 | 三朝巷1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 678 | 临漳变10kV象峰线645 | 三朝巷1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 679 | 临漳变10kV象峰线645 | 水电工程局配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 680 | 临漳变10kV涂新线641 | 涂门街5#开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 681 | 临漳变10kV涂新线641 | 涂门街5#开闭所2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 682 | 临漳变10kV涂新线641 | 涂门街5#开闭所3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 683 | 临漳变10kV象峰线645 | 象峰巷 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 684 | 临漳变10kV象峰线645 | 新路埕 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 685 | 临漳变10kV涂新线641 | 义春新村 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 686 | 临漳变10kV象峰线645 | 印刷厂宿舍配电室1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 687 | 临漳变10kV象峰线645 | 招待所门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 688 | 临漳变10kV象峰线645 | 制药厂门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 689 | 临漳变10kV打锡线643 | 泮宫1#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 690 | 临漳变10kV打锡线643 | 泮宫2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 691 | 临漳变10kV堤后线626 | 诚源滨江花园城配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 692 | 临漳变10kV堤后线626 | 诚源滨江花园城配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 693 | 临漳变10kV堤后线626 | 诚源滨江花园城箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 694 | 临漳变10kV堤后线626 | 浮桥镇宿舍配电室1#变 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 695 | 临漳变10kV堤后线626 | 筍浯10# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 696 | 临漳变10kV堤后线626 | 筍浯2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 697 | 临漳变10kV堤后线626 | 筍浯5#变 | 300.2 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 698 | 临漳变10kV堤后线626 | 筍浯6# | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 699 | 临漳变10kV堤后线626 | 筍浯7# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 700 | 临漳变10kV堤后线626 | 筍浯8# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 701 | 临漳变10kV堤后线626 | 黄甲街 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 702 | 临漳变10kV堤后线626 | 金利来江滨花园配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 703 | 临漳变10kV堤后线626 | 明泉农业联营公司配电室1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 704 | 临漳变10kV堤后线626 | 土地后 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 705 | 临漳变10kV堤后线626 | 幸福广场 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 706 | 临漳变10kV联成线623 | 滨江花园城2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 707 | 临漳变10kV联成线623 | 滨江花园城2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 708 | 临漳变10kV联成线623 | 滨江花园城2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 709 | 临漳变10kV联成线623 | 滨江花园城3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 710 | 临漳变10kV联成线623 | 滨江花园城3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 711 | 临漳变10kV联成线623 | 滨江花园城3#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 712 | 临漳变10kV万寿线652 | 滨江翡翠苑配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 713 | 临漳变10kV万寿线652 | 滨江翡翠苑配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 714 | 临漳变10kV万寿线652 | 滨江翡翠中心配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 715 | 临漳变10kV万寿线652 | 滨江翡翠中心配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 716 | 临漳变10kV新门西线611 | 豆干社门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 717 | 临漳变10kV南门线624 | 对台办 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 718 | 临漳变10kV甘棠线621 | 奉圣宫口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 719 | 临漳变10kV甘棠线621 | 奉圣巷内 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 720 | 临漳变10kV南门线624 | 干休所门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 721 | 临漳变10kV甘棠线621 | 甘棠巷 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 722 | 临漳变10kV甘棠线621 | 甘棠巷2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 723 | 临漳变10kV甘棠线621 | 甘棠巷3# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 724 | 临漳变10kV万寿线652 | 港仔乾 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 725 | 临漳变10kV万寿线652 | 港仔乾2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 726 | 临漳变10kV新门西线611 | 筍浯11# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 727 | 临漳变10kV新门西线611 | 筍浯12# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 728 | 临漳变10kV新门西线611 | 筍浯13# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 729 | 临漳变10kV新门西线611 | 筍浯15# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 730 | 临漳变10kV新门西线611 | 筍浯16# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 731 | 临漳变10kV新门西线611 | 筍浯3# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 732 | 临漳变10kV新门西线611 | 筍浯4# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 733 | 临漳变10kV南门线624 | 国家安全局行政科 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 734 | 临漳变10kV甘棠线621 | 国有老厝巷宿舍 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 735 | 临漳变10kV甘棠线621 | 湖尾巷口 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 736 | 临漳变10kV花巷线615 | 花巷2#开闭所1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 737 | 临漳变10kV花巷线615 | 花巷2#开闭所2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 738 | 临漳变10kV花巷线615 | 花巷开闭所1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 739 | 临漳变10kV花巷线615 | 花巷市政府宿舍 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 740 | 临漳变10kV中山南线613 | 惠存巷口 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 741 | 临漳变10kV新门西线611 | 汇金置业箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 742 | 临漳变10kV新门西线611 | 甲第巷 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 743 | 临漳变10kV甘棠线621 | 甲第巷尾 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 744 | 临漳变10kV万寿线652 | 江滨豪园配电室（东区）3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 745 | 临漳变10kV万寿线652 | 江滨豪园配电室（东区）4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 746 | 临漳变10kV万寿线652 | 江滨豪园配电室（西区）1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 747 | 临漳变10kV万寿线652 | 江滨豪园配电室（西区）2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 748 | 临漳变10kV中山南线613 | 金刚巷口 | 244 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 749 | 临漳变10kV南门线624 | 金山北区4# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 750 | 临漳变10kV南门线624 | 金山北区Ⅰ | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 751 | 临漳变10kV南门线624 | 金山北区Ⅲ | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 752 | 临漳变10kV南门线624 | 金山干休所 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 753 | 临漳变10kV南门线624 | 金山南区1#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 754 | 临漳变10kV南门线624 | 金山南区2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 755 | 临漳变10kV南门线624 | 金山南区3＃ | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 756 | 临漳变10kV南门线624 | 金山南区4# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 757 | 临漳变10kV南门线624 | 金山南区5# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 758 | 临漳变10kV南门线624 | 金山南区Ⅰ | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 759 | 临漳变10kV南门线624 | 金山农业局宿舍 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 760 | 临漳变10kV南门线624 | 金山七中门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 761 | 临漳变10kV南门线624 | 金山商住楼配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 762 | 临漳变10kV花巷线615 | 金鱼巷1#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 763 | 临漳变10kV万寿线652 | 聚宝街 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 764 | 临漳变10kV万寿线652 | 聚宝街胸罩厂门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 765 | 临漳变10kV万寿线652 | 聚融苑箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 766 | 临漳变10kV新门西线611 | 康惠公司 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 767 | 临漳变10kV甘棠线621 | 老厝巷面粉厂宿舍配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 768 | 临漳变10kV新门东线642 | 莲灯巷1#箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 769 | 临漳变10kV新门东线642 | 莲灯巷2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 770 | 临漳变10kV南门线624 | 六角楼 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 771 | 临漳变10kV龙头线618 | 龙头山安置房配电室#1变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 772 | 临漳变10kV龙头线618 | 龙头山安置房配电室#3变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 773 | 临漳变10kV新门西线611 | 满堂红汽配厂 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 774 | 临漳变10kV甘棠线621 | 孟衙宫口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 775 | 临漳变10kV甘棠线621 | 孟衙宫口2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 776 | 临漳变10kV甘棠线621 | 面粉厂宿舍配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 777 | 临漳变10kV新门东线642 | 闽台商贸城1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 778 | 临漳变10kV新门东线642 | 闽台商贸城2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 779 | 临漳变10kV中山南线613 | 侨光门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 780 | 临漳变10kV中山南线613 | 侨光门口1#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 781 | 临漳变10kV万寿线652 | 青龙巷 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 782 | 临漳变10kV万寿线652 | 泉百宿舍 | 80 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 783 | 临漳变10kV中山南线613 | 群众戏院Ⅰ | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 784 | 临漳变10kV中山南线613 | 群众戏院Ⅱ | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 785 | 临漳变10kV中山南线613 | 三堡宫 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 786 | 临漳变10kV南门线624 | 三堡宫2#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 787 | 临漳变10kV新门西线611 | 舍人巷口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 788 | 临漳变10kV花巷线615 | 省第五建筑公司配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 789 | 临漳变10kV新门西线611 | 省五建公寓 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 790 | 临漳变10kV花巷线615 | 市粮食局配电室1#变 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 791 | 临漳变10kV新门西线611 | 蔬菜公司宿舍箱式变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 792 | 临漳变10kV万寿线652 | 水产公司 | 80 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 793 | 临漳变10kV中山南线613 | 水门巷 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 794 | 临漳变10kV南门线624 | 水门巷2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 795 | 临漳变10kV中山南线613 | 水门巷口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 796 | 临漳变10kV新门西线611 | 塔仔顶 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 797 | 临漳变10kV新门西线611 | 晚报社门口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 798 | 临漳变10kV万寿线652 | 万寿路 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 799 | 临漳变10kV万寿线652 | 万寿路口 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 800 | 临漳变10kV万寿线652 | 万寿路口2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 801 | 临漳变10kV甘棠线621 | 五塔巷 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 802 | 临漳变10kV南门线624 | 伍堡祥和苑箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 803 | 临漳变10kV甘棠线621 | 西菜市场配电室1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 804 | 临漳变10kV甘棠线621 | 西菜市场配电室2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 805 | 临漳变10kV甘棠线621 | 西菜市场配电室3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 806 | 临漳变10kV甘棠线621 | 西街礼拜堂 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 807 | 临漳变10kV甘棠线621 | 溪后池 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 808 | 临漳变10kV甘棠线621 | 孝感巷Ⅰ | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 809 | 临漳变10kV甘棠线621 | 孝感巷Ⅱ | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 810 | 临漳变10kV甘棠线621 | 孝感巷口 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 811 | 临漳变10kV花巷线615 | 新路埕开关站#1变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 812 | 临漳变10kV花巷线615 | 新路埕开关站#2变 | 632 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 813 | 临漳变10kV新门东线642 | 新门街1#开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 814 | 临漳变10kV新门东线642 | 新门街1#开闭所2#变 | 985 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 815 | 临漳变10kV新门东线642 | 新门街1-2#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 816 | 临漳变10kV新门东线642 | 新门街1-2#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 817 | 临漳变10kV新门东线642 | 新门街1-3#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 818 | 临漳变10kV新门东线642 | 新门街1-3#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 819 | 临漳变10kV新门西线611 | 新门街2#开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 820 | 临漳变10kV新门西线611 | 新门街2#开闭所2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 821 | 临漳变10kV新门西线611 | 新门街2-3#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 822 | 临漳变10kV新门东线642 | 新门街菜市场配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 823 | 临漳变10kV新门西线611 | 新门水闸边 | 312.8 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 824 | 临漳变10kV新门西线611 | 新门水闸边2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 825 | 临漳变10kV花巷线615 | 许厝埕开关站#1变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 826 | 临漳变10kV花巷线615 | 许厝埕开关站#2变 | 632 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 827 | 临漳变10kV中山南线613 | 义全宫口 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 828 | 临漳变10kV南门线624 | 益堡新村北区配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 829 | 临漳变10kV南门线624 | 益堡新村南区配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 830 | 临漳变10kV中山南线613 | 竹街 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 831 | 江南变10kV锦田线612 | 蔡塘坑 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 832 | 江南变10kV锦田线612 | 蔡塘坑工业变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 833 | 江南变10kV锦田线612 | 顶厝祠堂变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 834 | 江南变10kV斗南线619 | 江南高新园开闭所兼配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 835 | 江南变10kV斗南线619 | 江南高新园开闭所兼配电室3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 836 | 江南变10kV斗南线619 | 金泰花园一期1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 837 | 江南变10kV斗南线619 | 金泰花园一期1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 838 | 江南变10kV斗南线619 | 金泰花园一期2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 839 | 江南变10kV斗南线619 | 金泰花园一期2#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 840 | 江南变10kV斗南线619 | 金泰花园一期3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 841 | 江南变10kV斗南线619 | 金泰花园一期3#配电室4#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 842 | 江南变10kV锦田线612 | 锦浦路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 843 | 江南变10kV锦田线612 | 锦田抽水变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 844 | 江南变10kV锦田线612 | 锦田村部2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 845 | 江南变10kV锦田线612 | 锦田村部变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 846 | 江南变10kV锦田线612 | 锦田顶厝后变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 847 | 江南变10kV锦田线612 | 锦田进兴变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 848 | 江南变10kV锦田线612 | 锦田铺尾角变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 849 | 江南变10kV锦田线612 | 锦田三级站变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 850 | 江南变10kV锦田线612 | 锦田新村变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 851 | 江南变10kV锦田线612 | 锦田祖厝箱变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 852 | 江南变10kV科创一回614 | 鲤园2#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 853 | 江南变10kV科创一回614 | 鲤园2#配电室3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 854 | 江南变10kV科创一回614 | 鲤园3#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 855 | 江南变10kV科创一回614 | 鲤园5#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 856 | 江南变10kV科创一回614 | 鲤园5#配电室4#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 857 | 江南变10kV科创一回614 | 鲤园6#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 858 | 江南变10kV科创一回614 | 鲤园6#配电室4#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 859 | 江南变10kV东边线613 | 仁美村变 | 307.1 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 860 | 江南变10kV东边线613 | 仁美山后变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 861 | 江南变10kV东边线613 | 仁美祖厝变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 862 | 江南变10kV东边线613 | 山后傅村变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 863 | 江南变10kV东边线613 | 山后傅路边箱变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 864 | 江南变10kV东边线613 | 山后傅榕树变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 865 | 江南变10kV斗南线619 | 尚好家园3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 866 | 江南变10kV东边线613 | 土埕南2#变 | 300 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 867 | 江南变10kV东边线613 | 土埕南变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 868 | 江南变10kV五星线610 | 五星斗北1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 869 | 江南变10kV五星线610 | 五星斗北2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 870 | 江南变10kV斗南线619 | 仙塘抽水2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 871 | 江南变10kV斗南线619 | 仙塘抽水变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 872 | 江南变10kV斗南线619 | 仙塘公路边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 873 | 江南变10kV斗南线619 | 仙塘小学边2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 874 | 江南变10kV斗南线619 | 仙塘小学边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 875 | 江南变10kV古圳线615 | 新塘常兜变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 876 | 江南变10kV斗南线619 | 新塘球场变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 877 | 江南变10kV斗南线619 | 新塘山头变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 878 | 江南变10kV锦丰线622 | 鼎盛大观1#开闭所兼1#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 879 | 江南变10kV锦丰线622 | 鼎盛大观1#开闭所兼1#配电室3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 880 | 江南变10kV锦丰线622 | 鼎盛大观2-1#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 881 | 江南变10kV锦丰线622 | 鼎盛大观2-1#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 882 | 江南变10kV锦丰线622 | 鼎盛大观2-2#配电室3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 883 | 江南变10kV锦丰线622 | 鼎盛大观2-2#配电室4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 884 | 江南变10kV锦丰线622 | 鼎盛大观4#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 885 | 江南变10kV锦丰线622 | 后坑村部2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 886 | 江南变10kV锦丰线622 | 华星廉租房1#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 887 | 江南变10kV锦丰线622 | 金泰花园一期1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 888 | 江南变10kV锦丰线622 | 金泰花园一期1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 889 | 江南变10kV锦丰线622 | 金泰花园一期2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 890 | 江南变10kV锦丰线622 | 金泰花园一期2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 891 | 江南变10kV锦丰线622 | 金泰花园一期3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 892 | 江南变10kV锦丰线622 | 金泰花园一期3#配电室3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 893 | 江南变10kV科创二回623 | 鲤园2#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 894 | 江南变10kV科创二回623 | 鲤园2#配电室4#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 895 | 江南变10kV科创二回623 | 鲤园3#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 896 | 江南变10kV科创二回623 | 鲤园5#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 897 | 江南变10kV科创二回623 | 鲤园5#配电室3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 898 | 江南变10kV科创二回623 | 鲤园6#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 899 | 江南变10kV科创二回623 | 鲤园6#配电室3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 900 | 江南变10kV古店线626 | 南渠抽水3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 901 | 江南变10kV古店线626 | 南渠抽水变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 902 | 江南变10kV锦丰线622 | 世茂云璟华庭1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 903 | 江南变10kV锦丰线622 | 世茂云璟华庭2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 904 | 江南变10kV锦丰线622 | 世茂云璟华庭2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 905 | 江南变10kV锦丰线622 | 世茂云璟华庭3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 906 | 江南变10kV锦丰线622 | 世茂云璟华庭4#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 907 | 江南变10kV古店线626 | 树兜红山2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 908 | 江南变10kV古店线626 | 树兜红山3#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 909 | 江南变10kV古店线626 | 树兜红山变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 910 | 江南变10kV古店线626 | 树兜南渠2#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 911 | 江南变10kV繁荣线631 | 中南滨江铭悦1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 912 | 江南变10kV繁荣线631 | 中南滨江铭悦1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 913 | 江南变10kV繁荣线631 | 中南滨江铭悦2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 914 | 江南变10kV繁荣线631 | 中南滨江铭悦2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 915 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑玥湾二期开闭所2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 916 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑玥湾一期开闭所2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 917 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑玥湾一期开闭所4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 918 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾1#开闭所兼1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 919 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 920 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 921 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 922 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾2#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 923 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾4#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 924 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾三期1#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 925 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾三期1#配电室3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 926 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾三期2#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 927 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾三期3#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 928 | 江南变10kV繁荣线631 | 珑璟湾三期3#配电室3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 929 | 江南变10kV誉峰线943 | 宝嘉誉峰1#开闭所兼1#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 930 | 江南变10kV誉峰线943 | 宝嘉誉峰2#开闭所兼2#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 931 | 江南变10kV誉峰线943 | 宝嘉誉峰3#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 932 | 江南变10kV誉峰线943 | 宝嘉誉峰3#配电室3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 933 | 江南变10kV誉峰线943 | 宝嘉誉峰4#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 934 | 江南变10kV誉峰线943 | 宝嘉誉峰5#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 935 | 江南变10kV誉峰线943 | 宝嘉誉峰6#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 936 | 江南变10kV誉峰线943 | 宝嘉誉峰6#配电室3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 937 | 江南变10kV官林线624 | 浮桥环卫大楼1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 938 | 江南变10kV官林线624 | 浮桥环卫大楼2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 939 | 江南变10kV仙塘线651 | 江南高新园开闭所兼配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 940 | 江南变10kV仙塘线651 | 江南高新园开闭所兼配电室4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 941 | 江南变10kV仁美线621 | 江南高新园区8#开闭所站用变 | 24 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 942 | 江南变10kV仁美线621 | 金浦繁荣变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 943 | 江南变10kV仁美线621 | 金浦桥头变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 944 | 江南变10kV仙塘线651 | 金浦水厂后2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 945 | 江南变10kV仙塘线651 | 金浦水厂后变 | 307 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 946 | 江南变10kV仙塘线651 | 金浦水渠边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 947 | 江南变10kV仁美线621 | 金浦中段变 | 313 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 948 | 江南变10kV仁美线621 | 金浦中路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 949 | 江南变10kV仁美线621 | 锦浦路2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 950 | 江南变10kV仁美线621 | 锦田铺尾角2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 951 | 江南变10kV仁美线621 | 锦田中兴变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 952 | 江南变10kV海汽线941 | 鲤景湾滨苑开闭所兼配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 953 | 江南变10kV海汽线941 | 鲤景湾滨苑开闭所兼配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 954 | 江南变10kV海汽线941 | 鲤商大厦配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 955 | 江南变10kV仙塘线651 | 尚好家园1#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 956 | 江南变10kV仙塘线651 | 尚好家园1#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 957 | 江南变10kV仙塘线651 | 尚好家园1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 958 | 江南变10kV仙塘线651 | 尚好家园1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 959 | 江南变10kV仙塘线651 | 尚好家园2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 960 | 江南变10kV仙塘线651 | 尚好家园2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 961 | 江南变10kV仙塘线651 | 尚好家园2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 962 | 江南变10kV仙塘线651 | 尚好家园3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 963 | 江南变10kV官林线624 | 西庄石塔箱变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 964 | 江南变10kV官林线624 | 仙景西庄变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 965 | 江南变10kV官林线624 | 仙景新村变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 966 | 江南变10kV海汽线941 | 新步村宫口2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 967 | 江南变10kV海汽线941 | 新步村宫口变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 968 | 江南变10kV海汽线941 | 新步顶埔变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 969 | 江南变10kV海汽线941 | 新步防堤箱变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 970 | 江南变10kV海汽线941 | 新步宫后变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 971 | 江南变10kV海汽线941 | 新步老人会边2#箱变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 972 | 江南变10kV海汽线941 | 新步老人会边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 973 | 江南变10kV海汽线941 | 新步茂诚变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 974 | 江南变10kV海汽线941 | 新步雨亭变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 975 | 江南变10kV海汽线941 | 新步雨亭路边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 976 | 江南变10kV海汽线941 | 新步闸桥头变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 977 | 江南变10kV仁美线621 | 新塘安置小区1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 978 | 江南变10kV仁美线621 | 新塘安置小区2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 979 | 江南变10kV仁美线621 | 新塘安置小区3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 980 | 江南变10kV仙塘线651 | 新塘学校边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 981 | 江南变10kV海汽线941 | 延陵安置小区充电桩箱变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 982 | 江南变10kV海汽线941 | 延陵顶堡2#箱变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 983 | 江南变10kV海汽线941 | 延陵下堡变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 984 | 江南变10kV仙塘线651 | 寨仔寨兴街变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 985 | 浮桥变10kV富华线917 | 春江天镜1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 986 | 浮桥变10kV富华线917 | 春江天镜1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 987 | 浮桥变10kV富华线917 | 春江天镜2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 988 | 浮桥变10kV富华线917 | 春江天镜2#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 989 | 浮桥变10kV富华线917 | 春江天镜3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 990 | 浮桥变10kV富华线917 | 春江天镜3#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 991 | 浮桥变10kV富华线917 | 春江天镜4#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 992 | 浮桥变10kV富华线917 | 春江天镜4#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 993 | 浮桥变10kV富华线917 | 春江天镜5#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 994 | 浮桥变10kV富华线917 | 春江天镜5#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 995 | 浮桥变10kV池亭线914 | 浮桥镇政府1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 996 | 浮桥变10kV富华线917 | 富华富丽大厦2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 997 | 浮桥变10kV富华线917 | 富华富丽大厦2#配电室4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 998 | 浮桥变10kV富华线917 | 富华富丽大厦开闭所兼1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 999 | 浮桥变10kV富华线917 | 富华富丽大厦开闭所兼1#配电室4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1000 | 浮桥变10kV新步线916 | 高山池头路变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1001 | 浮桥变10kV新步线916 | 高山店仔口变 | 306.5 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1002 | 浮桥变10kV浮高线920 | 高山花苑1#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1003 | 浮桥变10kV浮高线920 | 高山花苑1#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1004 | 浮桥变10kV浮高线920 | 高山花苑2#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1005 | 浮桥变10kV浮高线920 | 高山花苑2#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1006 | 浮桥变10kV浮高线920 | 高山花苑3#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1007 | 浮桥变10kV浮高线920 | 高山花苑3#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1008 | 浮桥变10kV浮高线920 | 高山花苑开闭所1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1009 | 浮桥变10kV浮高线920 | 高山花苑开闭所3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1010 | 浮桥变10kV新步线916 | 高山三叉路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1011 | 浮桥变10kV新步线916 | 高山山头变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1012 | 浮桥变10kV新步线916 | 高山溪头变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1013 | 浮桥变10kV富华线917 | 黄龙桥下 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1014 | 浮桥变10kV浮高线920 | 皇江御景1#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1015 | 浮桥变10kV浮高线920 | 皇江御景1#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1016 | 浮桥变10kV浮高线920 | 皇江御景1#配电室3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1017 | 浮桥变10kV浮高线920 | 皇江御景2#配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1018 | 浮桥变10kV浮高线920 | 皇江御景2#配电室2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1019 | 浮桥变10kV浮高线920 | 皇江御景2#配电室3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1020 | 浮桥变10kV浮高线920 | 皇江御景开闭所1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1021 | 浮桥变10kV浮高线920 | 皇江御景开闭所2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1022 | 浮桥变10kV浮高线920 | 皇江御景开闭所3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1023 | 浮桥变10kV浮高线920 | 皇江御景开闭所4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1024 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 嘉龙锦尚城1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1025 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 嘉龙锦尚城2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1026 | 浮桥变10kV富华线917 | 江滨南路抽水变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1027 | 浮桥变10kV池亭线914 | 锦美安置小区1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1028 | 浮桥变10kV池亭线914 | 锦美安置小区2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1029 | 浮桥变10kV池亭线914 | 锦美安置小区3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1030 | 浮桥变10kV池亭线914 | 锦美安置小区4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1031 | 浮桥变10kV池亭线914 | 锦美安置小区5#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1032 | 浮桥变10kV池亭线914 | 锦美安置小区6#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1033 | 浮桥变10kV池亭线914 | 联泰房第一城1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1034 | 浮桥变10kV池亭线914 | 联泰房第一城2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1035 | 浮桥变10kV池亭线914 | 联泰房第一城3#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1036 | 浮桥变10kV池亭线914 | 联泰房第一城4#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1037 | 浮桥变10kV树兜线911 | 路边村配变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1038 | 浮桥变10kV树兜线911 | 路边南环变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1039 | 浮桥变10kV树兜线911 | 路边下宅2#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1040 | 浮桥变10kV树兜线911 | 路边下宅3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1041 | 浮桥变10kV树兜线911 | 笋江花园城西区1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1042 | 浮桥变10kV树兜线911 | 笋江花园城西区2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1043 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 笋江花园开闭所1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1044 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 笋江花园开闭所3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1045 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 笋江花园开闭所7#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1046 | 浮桥变10kV池亭线914 | 霞州酒厂边 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1047 | 浮桥变10kV池亭线914 | 霞州商品楼1#变 | 291 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1048 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天百纳苑1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1049 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天百纳苑1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1050 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天百纳苑1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1051 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天百纳苑1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1052 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天城市广场3#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1053 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天城市广场5#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1054 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天城市广场5#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1055 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天城市广场5#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1056 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天城市广场5#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1057 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天城市广场6#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1058 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 新天城市广场6#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1059 | 浮桥变10kV富华线917 | 星龙总部大厦1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1060 | 浮桥变10kV富华线917 | 星龙总部大厦2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1061 | 浮桥变10kV富华线917 | 星龙总部大厦3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1062 | 浮桥变10kV富华线917 | 星龙总部大厦4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1063 | 浮桥变10kV池亭线914 | 兴霞路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1064 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 御景嘉园2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1065 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 御景嘉园2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1066 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城1#开闭所兼1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1067 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城1#开闭所兼1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1068 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城10#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1069 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城10#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1070 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城11#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1071 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城11#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1072 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1073 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城2#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1074 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1075 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城4#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1076 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城5#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1077 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城5#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1078 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城6#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1079 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城6#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1080 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城7#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1081 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城7#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1082 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城8#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1083 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城8#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1084 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城9#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1085 | 浮桥变10kV富华线917 | 源昌江南城9#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1086 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 中骏四季阳光2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1087 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 中骏四季阳光2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1088 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 中骏四季阳光2#配电室5#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1089 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 中骏四季阳光开闭所兼1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1090 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 中骏四季阳光开闭所兼1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1091 | 浮桥变10kV浮阳线918 | 中骏四季阳光开闭所兼1#配电室5#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1092 | 浮桥变10kV富华线917 | 中闽百汇大厦开闭所兼配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1093 | 浮桥变10kV春江线921 | 春江天镜1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1094 | 浮桥变10kV春江线921 | 春江天镜1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1095 | 浮桥变10kV春江线921 | 春江天镜2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1096 | 浮桥变10kV春江线921 | 春江天镜2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1097 | 浮桥变10kV春江线921 | 春江天镜3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1098 | 浮桥变10kV春江线921 | 春江天镜3#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1099 | 浮桥变10kV春江线921 | 春江天镜4#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1100 | 浮桥变10kV春江线921 | 春江天镜4#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1101 | 浮桥变10kV春江线921 | 春江天镜5#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1102 | 浮桥变10kV春江线921 | 春江天镜5#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1103 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 店头池峰变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1104 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 店头惠群2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1105 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 店头惠群变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1106 | 浮桥变10kV井尾线923 | 浮桥防堤边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1107 | 浮桥变10kV井尾线923 | 浮桥商业街1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1108 | 浮桥变10kV井尾线923 | 浮桥商业街2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1109 | 浮桥变10kV井尾线923 | 浮桥竹脚2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1110 | 浮桥变10kV井尾线923 | 浮桥竹脚变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1111 | 浮桥变10kV笋花线941 | 富华富丽大厦2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1112 | 浮桥变10kV笋花线941 | 富华富丽大厦2#配电室3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1113 | 浮桥变10kV笋花线941 | 富华富丽大厦开闭所兼1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1114 | 浮桥变10kV笋花线941 | 富华富丽大厦开闭所兼1#配电室3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1115 | 浮桥变10kV井尾线923 | 高山村口变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1116 | 浮桥变10kV井尾线923 | 高山花苑3#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1117 | 浮桥变10kV井尾线923 | 高山花苑3#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1118 | 浮桥变10kV井尾线923 | 高山花苑开闭所2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1119 | 浮桥变10kV井尾线923 | 高山花苑开闭所4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1120 | 浮桥变10kV井尾线923 | 高山榕树变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1121 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 古店商业街2#箱变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1122 | 浮桥变10kV石崎线945 | 鸿兴工艺变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1123 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 后坑安置小区3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1124 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 后坑安置小区4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1125 | 浮桥变10kV后头线924 | 后头村部变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1126 | 浮桥变10kV后头线924 | 后头工业区1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1127 | 浮桥变10kV后头线924 | 后头工业区2#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1128 | 浮桥变10kV后头线924 | 后头路边变 | 285 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1129 | 浮桥变10kV后头线924 | 后头乙 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1130 | 浮桥变10kV笋花线941 | 江南花园城1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1131 | 浮桥变10kV笋花线941 | 江南花园城2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1132 | 浮桥变10kV笋花线941 | 江南花园城3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1133 | 浮桥变10kV笋花线941 | 江南花园城4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1134 | 浮桥变10kV笋花线941 | 江南花园城5#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1135 | 浮桥变10kV笋花线941 | 江南花园城6#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1136 | 浮桥变10kV井尾线923 | 锦美车后头变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1137 | 浮桥变10kV后头线924 | 锦美村1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1138 | 浮桥变10kV井尾线923 | 锦美村3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1139 | 浮桥变10kV后头线924 | 锦美大盛变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1140 | 浮桥变10kV后头线924 | 锦美后头街变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1141 | 浮桥变10kV后头线924 | 锦美锦浦2#变 | 296 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1142 | 浮桥变10kV后头线924 | 锦美锦浦变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1143 | 浮桥变10kV后头线924 | 锦美老人会变 | 281.2 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1144 | 浮桥变10kV后头线924 | 锦美浦口路边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1145 | 浮桥变10kV后头线924 | 锦美塘口变 | 232 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1146 | 浮桥变10kV后头线924 | 锦美西边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1147 | 浮桥变10kV后头线924 | 九十九间变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1148 | 浮桥变10kV浮珑线942 | 鲤商大厦配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1149 | 浮桥变10kV浮珑线942 | 鲤商大厦配电室3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1150 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 龙景华庭1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1151 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 龙景华庭2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1152 | 浮桥变10kV井尾线923 | 满堂红建筑公司 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1153 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 石崎安置小区1#开闭所2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1154 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 石崎安置小区1#开闭所4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1155 | 浮桥变10kV锦江二回944 | 石崎安置小区1#开闭所6#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1156 | 浮桥变10kV井尾线923 | 石崎广兴2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1157 | 浮桥变10kV井尾线923 | 石崎后路巷2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1158 | 浮桥变10kV井尾线923 | 石崎后路巷变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1159 | 浮桥变10kV井尾线923 | 石崎灰埔厂变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1160 | 浮桥变10kV井尾线923 | 石崎街变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1161 | 浮桥变10kV井尾线923 | 石崎球场变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1162 | 浮桥变10kV井尾线923 | 石崎市场边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1163 | 浮桥变10kV井尾线923 | 石崎新村变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1164 | 浮桥变10kV笋花线941 | 笋江花园开闭所2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1165 | 浮桥变10kV笋花线941 | 笋江花园开闭所4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1166 | 浮桥变10kV笋花线941 | 笋江花园开闭所5#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1167 | 浮桥变10kV笋花线941 | 笋江花园开闭所6#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1168 | 浮桥变10kV井尾线923 | 新步酱油厂变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1169 | 浮桥变10kV井尾线923 | 新步皮塑厂边变 | 305 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1170 | 浮桥变10kV大华线922 | 新天城市广场1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1171 | 浮桥变10kV大华线922 | 新天城市广场1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1172 | 浮桥变10kV大华线922 | 新天城市广场2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1173 | 浮桥变10kV大华线922 | 新天城市广场2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1174 | 浮桥变10kV大华线922 | 新天城市广场4#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1175 | 浮桥变10kV大华线922 | 新天城市广场4#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1176 | 浮桥变10kV浮珑线942 | 御景嘉园1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1177 | 浮桥变10kV浮珑线942 | 御景嘉园1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1178 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城1#开闭所兼1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1179 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城1#开闭所兼1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1180 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城10#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1181 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城10#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1182 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城11#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1183 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城11#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1184 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1185 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1186 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1187 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城4#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1188 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城5#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1189 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城5#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1190 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城6#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1191 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城6#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1192 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城7#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1193 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城7#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1194 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城8#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1195 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城8#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1196 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城9#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1197 | 浮桥变10kV笋花线941 | 源昌江南城9#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1198 | 浮桥变10kV大华线922 | 中骏四季阳光2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1199 | 浮桥变10kV大华线922 | 中骏四季阳光2#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1200 | 浮桥变10kV大华线922 | 中骏四季阳光开闭所兼1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1201 | 浮桥变10kV大华线922 | 中骏四季阳光开闭所兼1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1202 | 浮桥变10kV笋花线941 | 中闽百汇大厦开闭所兼配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1203 | 浮桥变10kV笋江线910 | 福隆星城3#配电室5#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1204 | 浮桥变10kV笋江线910 | 福隆星城3#配电室6#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1205 | 浮桥变10kV笋江线910 | 福隆星城4#配电室7#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1206 | 浮桥变10kV店头线913 | 古店店头2#变 | 231 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1207 | 浮桥变10kV笋江线910 | 鲤景湾滨苑开闭所兼配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1208 | 浮桥变10kV笋江线910 | 鲤景湾滨苑开闭所兼配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1209 | 浮桥变10kV笋江线910 | 鲤景湾清苑1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1210 | 浮桥变10kV笋江线910 | 鲤景湾清苑1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1211 | 浮桥变10kV笋江线910 | 鲤景湾清苑2#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1212 | 浮桥变10kV笋江线910 | 鲤景湾清苑2#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1213 | 浮桥变10kV笋江线910 | 鲤景湾清苑3#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1214 | 浮桥变10kV笋江线910 | 鲤景湾清苑3#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1215 | 浮桥变10kV笋江线910 | 南益鲤景湾江苑1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1216 | 浮桥变10kV笋江线910 | 南益鲤景湾江苑2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1217 | 浮桥变10kV笋江线910 | 南益鲤景湾江苑3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1218 | 浮桥变10kV笋江线910 | 南益鲤景湾江苑4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1219 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1220 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1221 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1222 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1223 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城1#配电室5#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1224 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城1#配电室6#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1225 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城1#配电室7#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1226 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城1#配电室8#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1227 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城1#配电室9#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1228 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1229 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1230 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1231 | 浮桥变10kV浮骏线925 | 中骏商城2#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1232 | 浮桥变10kV笋江线910 | 卓辉金色外滩1#配电室1#变 | 623.62 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1233 | 浮桥变10kV笋江线910 | 卓辉金色外滩1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1234 | 浮桥变10kV笋江线910 | 卓辉金色外滩1#配电室5#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1235 | 浮桥变10kV笋江线910 | 卓辉金色外滩2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1236 | 浮桥变10kV笋江线910 | 卓辉金色外滩2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1237 | 浮桥变10kV笋江线910 | 卓辉金色外滩2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1238 | 浮桥变10kV笋江线910 | 卓辉金色外滩2#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1239 | 浮桥变10kV笋江线910 | 卓辉金色外滩2#配电室5#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1240 | 凤山变10kV东街Ⅳ回631 | 东街4#开闭所1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1241 | 凤山变10kV东街Ⅳ回631 | 东街4#开闭所2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1242 | 凤山变10kV东街Ⅳ回631 | 人防变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1243 | 凤山变10kV东街Ⅳ回631 | 县后街箱式变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1244 | 凤山变10kV东街Ⅳ回631 | 钟楼公寓配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1245 | 凤山变10kV东街Ⅰ回625 | 东街1#开闭所1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1246 | 凤山变10kV东街Ⅰ回625 | 东街1#开闭所2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1247 | 凤山变10kV东街Ⅰ回625 | 东街1-1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1248 | 凤山变10kV东街Ⅰ回625 | 东街1-1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1249 | 凤山变10kV东街Ⅰ回625 | 东街1-2#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1250 | 凤山变10kV东街Ⅰ回625 | 东街1-2#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1251 | 凤山变10kV东街Ⅲ回642 | 东街3#开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1252 | 凤山变10kV东街Ⅲ回642 | 东街3-1#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1253 | 凤山变10kV东街Ⅲ回642 | 东街3-1#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1254 | 凤山变10kV东街Ⅰ回625 | 泉州市卫生防疫站宿舍配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1255 | 凤山变10kV相公巷线641 | 财贸干校1#箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1256 | 凤山变10kV相公巷线641 | 财贸干校2#箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1257 | 凤山变10kV相公巷线641 | 大城隍 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1258 | 凤山变10kV相公巷线641 | 大城隍2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1259 | 凤山变10kV相公巷线641 | 顶埔2# | 249 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1260 | 凤山变10kV相公巷线641 | 二郎巷1# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1261 | 凤山变10kV相公巷线641 | 二郎巷2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1262 | 凤山变10kV相公巷线641 | 广平仓 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1263 | 凤山变10kV相公巷线641 | 教育局宿舍变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1264 | 凤山变10kV相公巷线641 | 开元铁器厂门口箱变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1265 | 凤山变10kV相公巷线641 | 米仓巷 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1266 | 凤山变10kV相公巷线641 | 米仓巷二院宿舍楼配电室 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1267 | 凤山变10kV相公巷线641 | 师范门口1# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1268 | 凤山变10kV相公巷线641 | 师范门口2# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1269 | 凤山变10kV相公巷线641 | 师院宿舍箱式变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1270 | 凤山变10kV相公巷线641 | 市委党校箱式变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1271 | 凤山变10kV相公巷线641 | 五脚亭 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1272 | 凤山变10kV相公巷线641 | 相公巷 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1273 | 凤山变10kV相公巷线641 | 学府路北1区箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1274 | 凤山变10kV相公巷线641 | 学府路南1区箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1275 | 凤山变10kV相公巷线641 | 学府路南2区1#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1276 | 凤山变10kV相公巷线641 | 亿南名仕花园箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1277 | 凤山变10kV相公巷线641 | 庄厝埕变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1278 | 大淮变10kV远太南线612 | 东煌广场配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1279 | 大淮变10kV通淮线610 | 国泰花苑配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1280 | 大淮变10kV通淮线610 | 国泰花苑配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1281 | 大淮变10kV通淮线610 | 国泰花苑配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1282 | 大淮变10kV通淮线610 | 国泰花苑配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1283 | 大淮变10kV通淮线610 | 美食街2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1284 | 大淮变10kV庄府线615 | 市政府南区东侧 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1285 | 大淮变10kV远太南线612 | 向阳花苑配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1286 | 大淮变10kV远太南线612 | 向阳花苑配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1287 | 大淮变10kV远太南线612 | 向阳花苑配电室3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1288 | 大淮变10kV远太南线612 | 向阳花苑配电室4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1289 | 大淮变10kV远太南线612 | 新城大厦配电室1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1290 | 大淮变10kV庄府线615 | 庄府巷北侧商住楼配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1291 | 大淮变10kV庄府线615 | 庄府巷壕沟乾配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1292 | 大淮变10kV庄府线615 | 庄府巷开闭所1#变 | 795 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1293 | 大淮变10kV凤池线620 | 聚融房地产箱式变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1294 | 大淮变10kV凤池线620 | 聚鑫商业广场1#配电室1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1295 | 大淮变10kV凤池线620 | 聚鑫商业广场1#配电室2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1296 | 大淮变10kV凤池线620 | 聚鑫商业广场2#配电室3#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1297 | 大淮变10kV东鲁线621 | 鲤城大厦配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1298 | 大淮变10kV东鲁线621 | 鲤城区交通局配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1299 | 大淮变10kV凤池线620 | 商品街中1# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1300 | 大淮变10kV凤池线620 | 商品街中2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1301 | 大淮变10kV凤池线620 | 商品街中3# | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1302 | 大淮变10kV凤池线620 | 市糖酒公司 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1303 | 大淮变10kV东鲁线621 | 涂门街1#开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1304 | 大淮变10kV东鲁线621 | 涂门街1#开闭所2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1305 | 大淮变10kV东鲁线621 | 涂门街2#开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1306 | 大淮变10kV东鲁线621 | 涂门街2#开闭所2#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1307 | 大淮变10kV东鲁线621 | 涂门街3#开闭所1#变 | 1000 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1308 | 大淮变10kV东鲁线621 | 涂门街3-1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1309 | 大淮变10kV东鲁线621 | 涂门街3-2#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1310 | 大淮变10kV东鲁线621 | 涂门街3-2#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1311 | 大淮变10kV东鲁线621 | 涂门街4#开闭所1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1312 | 大淮变10kV凤池线620 | 小商品街箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1313 | 大淮变10kV东鲁线621 | 筑路机械厂配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1314 | 大淮变10kV天后线930 | 城南1#开闭所1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1315 | 大淮变10kV天后线930 | 城南1#开闭所2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1316 | 大淮变10kV天后线930 | 城南2#开闭所1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1317 | 大淮变10kV天后线930 | 城南2#开闭所2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1318 | 大淮变10kV天后线930 | 城南2#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1319 | 大淮变10kV天后线930 | 城南2#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1320 | 大淮变10kV天后线930 | 城南2-2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1321 | 大淮变10kV天后线930 | 城南2-2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1322 | 大淮变10kV天后线930 | 城南2-3#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1323 | 大淮变10kV天后线930 | 城南2-4#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1324 | 大淮变10kV民权线939 | 丰盛物业管理处配电室1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1325 | 大淮变10kV民权线939 | 宏辉商林城配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1326 | 大淮变10kV民权线939 | 华友西侧 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1327 | 大淮变10kV民权线939 | 惠义巷总站配电室1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1328 | 大淮变10kV民权线939 | 货运站宿舍(运输公司宿舍)配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1329 | 大淮变10kV民权线939 | 讲武巷 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1330 | 大淮变10kV民权线939 | 旧车站门口 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1331 | 大淮变10kV民权线939 | 聚宝大厦配电室1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1332 | 大淮变10kV民权线939 | 鲤城区设计局 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1333 | 大淮变10kV民权线939 | 民权路 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1334 | 大淮变10kV天后线930 | 民生巷内 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1335 | 大淮变10kV民权线939 | 市工业品批发市场配电室1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1336 | 大淮变10kV天后线930 | 市购物公司南百购物广场 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1337 | 大淮变10kV天后线930 | 伍堡街 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1338 | 大淮变10kV天后线930 | 伍堡街2#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1339 | 大淮变10kV民权线939 | 义宝大厦配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1340 | 大淮变10kV民权线939 | 义宝大厦配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1341 | 大淮变10kV民权线939 | 义全后街 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1342 | 大淮变10kV民权线939 | 义全配电站1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1343 | 大淮变10kV民权线939 | 义全配电站2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1344 | 大淮变10kV民权线939 | 运输总站宿舍箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1345 | 大淮变10kV民权线939 | 指挥巷内 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1346 | 大淮变10kV民权线939 | 中山花园配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1347 | 大淮变10kV民权线939 | 中山花园配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1348 | 大淮变10kV义全线624 | 城南1-3#箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1349 | 大淮变10kV义全线624 | 大隘门商住楼配电室1#变 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1350 | 大淮变10kV义全线624 | 海洋渔业局(水产局)1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1351 | 大淮变10kV义全线624 | 华联工程1#变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1352 | 大淮变10kV义全线624 | 金利来房地产公司配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1353 | 大淮变10kV义全线624 | 科教模具厂门口2# | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1354 | 大淮变10kV义全线624 | 力高集团配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1355 | 大淮变10kV义全线624 | 绿岛 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1356 | 大淮变10kV义全线624 | 七中湖岸宿舍配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1357 | 大淮变10kV义全线624 | 商业总公司宿舍配电室1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1358 | 大淮变10kV义全线624 | 石油公司门口 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1359 | 大淮变10kV义全线624 | 石油公司配电室1#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1360 | 大淮变10kV义全线624 | 土地前 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1361 | 大淮变10kV义全线624 | 幸福街 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1362 | 大淮变10kV义全线624 | 幸福街泉百公寓配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1363 | 大淮变10kV义全线624 | 幸福新村北区配电室1#变 | 160 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1364 | 大淮变10kV义全线624 | 幸福新村东区配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1365 | 大淮变10kV义全线624 | 幸福新村南区配电室1#变 | 128 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1366 | 大淮变10kV义全线624 | 义全大厦门口箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1367 | 大淮变10kV义全线624 | 运输公司宿舍配电室1#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1368 | 大淮变10kV义全线624 | 中医院后 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1369 | 池峰变10kV紫山线652 | 赤土宫后变 | 244 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1370 | 池峰变10kV紫山线652 | 赤土启志桥变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1371 | 池峰变10kV紫山线652 | 赤土榕树下箱变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1372 | 池峰变10kV玉霞线611 | 电商总部开闭所兼1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1373 | 池峰变10kV玉霞线611 | 电商总部开闭所兼1#配电室4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1374 | 池峰变10kV侨兴线610 | 火炬村变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1375 | 池峰变10kV乌石线615 | 火炬电子厂边变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1376 | 池峰变10kV侨兴线610 | 火炬后墩变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1377 | 池峰变10kV乌石线615 | 火炬后浦2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1378 | 池峰变10kV乌石线615 | 火炬后浦变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1379 | 池峰变10kV侨兴线610 | 火炬炬兴路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1380 | 池峰变10kV乌石线615 | 火炬浦中变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1381 | 池峰变10kV乌石线615 | 火炬前浦变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1382 | 池峰变10kV乌石线615 | 火炬上埕2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1383 | 池峰变10kV侨兴线610 | 火炬上埕变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1384 | 池峰变10kV侨兴线610 | 火炬上埕桥变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1385 | 池峰变10kV侨兴线610 | 火炬市场2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1386 | 池峰变10kV侨兴线610 | 火炬市场变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1387 | 池峰变10kV乌石线615 | 火炬西浦尾变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1388 | 池峰变10kV东壁线618 | 江南公寓1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1389 | 池峰变10kV利龙线614 | 江南花园城2#开闭所兼配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1390 | 池峰变10kV利龙线614 | 江南花园城2#开闭所兼配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1391 | 池峰变10kV利龙线614 | 江南花园城2#开闭所兼配电室3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1392 | 池峰变10kV利龙线614 | 江南花园城2#开闭所兼配电室4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1393 | 池峰变10kV利龙线614 | 江南花园城2#开闭所兼配电室5#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1394 | 池峰变10kV利龙线614 | 江南花园城2#开闭所兼配电室6#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1395 | 池峰变10kV上埕线616 | 锦美街口变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1396 | 池峰变10kV上埕线616 | 井尾工业2#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1397 | 池峰变10kV紫山线652 | 坑头村变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1398 | 池峰变10kV紫山线652 | 坑头锦声东路变 | 309.2 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1399 | 池峰变10kV紫山线652 | 坑头锦声西路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1400 | 池峰变10kV紫山线652 | 坑头桥头2#变 | 311 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1401 | 池峰变10kV紫山线652 | 坑头桥头变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1402 | 池峰变10kV侨兴线610 | 明光花园3# | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1403 | 池峰变10kV侨兴线610 | 明光花园4# | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1404 | 池峰变10kV侨兴线610 | 明光花园5# | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1405 | 池峰变10kV侨兴线610 | 明光花园6# | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1406 | 池峰变10kV赤土线617 | 田洋雅园1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1407 | 池峰变10kV赤土线617 | 田洋雅园2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1408 | 池峰变10kV赤土线617 | 田洋雅园二期1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1409 | 池峰变10kV赤土线617 | 田洋雅园二期2#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1410 | 池峰变10kV玉霞线611 | 乌石顶塘变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1411 | 池峰变10kV玉霞线611 | 乌石工业变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1412 | 池峰变10kV玉霞线611 | 乌石渠边2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1413 | 池峰变10kV玉霞线611 | 乌石渠边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1414 | 池峰变10kV玉霞线611 | 乌石小学边变 | 248.8 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1415 | 池峰变10kV玉霞线611 | 樟崎旧村变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1416 | 池峰变10kV东壁线618 | 璞悦里1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1417 | 池峰变10kV东壁线618 | 璞悦里2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1418 | 池峰变10kV东壁线618 | 璞悦里3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1419 | 池峰变10kV东壁线618 | 璞悦里4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1420 | 池峰变10kV火炬线623 | 火炬边防边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1421 | 池峰变10kV火炬线623 | 火炬常兴变 | 300 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1422 | 池峰变10kV火炬线623 | 锦美浦口变 | 462.76 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1423 | 池峰变10kV展览城线622 | 万祥商城住宅小区1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1424 | 池峰变10kV展览城线622 | 万祥商城住宅小区2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1425 | 池峰变10kV展览城线622 | 乌石村委边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1426 | 池峰变10kV展览城线622 | 玉霞樟崎村箱式变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1427 | 池峰变10kV元宏线651 | 赤土3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1428 | 池峰变10kV元宏线651 | 赤土村口2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1429 | 池峰变10kV元宏线651 | 赤土村口变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1430 | 池峰变10kV元宏线651 | 赤土村配变 | 232 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1431 | 池峰变10kV元宏线651 | 赤土水渠边2#变 | 293 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1432 | 池峰变10kV元宏线651 | 赤土水渠边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1433 | 池峰变10kV元宏线651 | 赤土小学边变 | 202.3 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1434 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 电商总部2#配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1435 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 电商总部2#配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1436 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 电商总部2#配电室3#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1437 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 电商总部2#配电室4#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1438 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 电商总部开闭所兼1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1439 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 电商总部开闭所兼1#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1440 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 电商总部开闭所兼1#配电室5#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1441 | 池峰变10kV常兴线621 | 火炬古宅2#变 | 312 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1442 | 池峰变10kV常兴线621 | 火炬古宅3#变 | 312 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1443 | 池峰变10kV常兴线621 | 火炬古宅变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1444 | 池峰变10kV常兴线621 | 火炬侨兴2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1445 | 池峰变10kV常兴线621 | 火炬水厂边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1446 | 池峰变10kV常兴线621 | 火炬塔前2#变 | 312 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1447 | 池峰变10kV常兴线621 | 火炬塔前变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1448 | 池峰变10kV常兴线621 | 火炬塔前乙变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1449 | 池峰变10kV元宏线651 | 江南春天箱变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1450 | 池峰变10kV洋仕线645 | 坑东渠边变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1451 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 名士华庭开闭所1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1452 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 名士华庭开闭所2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1453 | 池峰变10kV淘宝城线624 | 名士华庭开闭所3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1454 | 池峰变10kV洋仕线645 | 乌石岭头路变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1455 | 池峰变10kV元宏线651 | 祥瑞精品1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1456 | 池峰变10kV元福线641 | 洋化池岸路变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1457 | 池峰变10kV元福线641 | 洋仕市场变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1458 | 池峰变10kV洋仕线645 | 玉霞蔡庄2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1459 | 池峰变10kV洋仕线645 | 玉霞村部变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1460 | 池峰变10kV洋仕线645 | 玉霞坑东变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1461 | 池峰变10kV洋仕线645 | 玉霞洋化北变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1462 | 池峰变10kV元福线641 | 玉霞洋仕东区变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1463 | 池峰变10kV洋仕线645 | 玉霞洋仕南路变 | 237 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1464 | 池峰变10kV洋仕线645 | 玉霞洋仕西区变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1465 | 柴塔变10kV诺林线614 | 观音阁边变 | 235 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1466 | 柴塔变10kV锦美线619 | 后头甲 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1467 | 柴塔变10kV锦美线619 | 火炬侨兴变 | 310 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1468 | 柴塔变10kV广场线611 | 火炬宜家变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1469 | 柴塔变10kV锦美线619 | 火炬远太边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1470 | 柴塔变10kV广场线611 | 经纬通讯1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1471 | 柴塔变10kV广场线611 | 经纬通讯2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1472 | 柴塔变10kV广场线611 | 经纬通讯3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1473 | 柴塔变10kV锦美线619 | 井尾拉丝厂 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1474 | 柴塔变10kV诺林线614 | 坑头路边2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1475 | 柴塔变10kV锦美线619 | 明光花园1# | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1476 | 柴塔变10kV锦美线619 | 明光花园2# | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1477 | 柴塔变10kV锦美线619 | 明光花园7# | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1478 | 柴塔变10kV锦美线619 | 明光盛源公寓1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1479 | 柴塔变10kV锦美线619 | 明光盛源公寓2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1480 | 柴塔变10kV锦美线619 | 摩卡小镇1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1481 | 柴塔变10kV锦美线619 | 摩卡小镇2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1482 | 柴塔变10kV锦美线619 | 摩卡小镇3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1483 | 柴塔变10kV锦美线619 | 摩卡小镇4#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1484 | 柴塔变10kV诺林线614 | 清濛村口变箱式变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1485 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店抽水2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1486 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店抽水变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1487 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店后坑旧村 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1488 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店街中变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1489 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店凌霄变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1490 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店碾米变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1491 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店铺仔路变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1492 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店市场变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1493 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店宿燕路变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1494 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店幼儿园变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1495 | 柴塔变10kV诺林线614 | 亭店中学边变 | 200 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1496 | 柴塔变10kV锦美线619 | 王宫村4#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1497 | 柴塔变10kV诺林线614 | 乌石工业2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1498 | 柴塔变10kV诺林线614 | 迎宾路边箱式变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1499 | 柴塔变10kV辉映线645 | 东浦花苑1#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1500 | 柴塔变10kV辉映线645 | 东浦花苑1#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1501 | 柴塔变10kV辉映线645 | 东浦宿舍箱变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1502 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1503 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山10#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1504 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1505 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1506 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山4#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1507 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山5#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1508 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山6#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1509 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山7#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1510 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山8#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1511 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山9#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1512 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山二期配电室1#变压器 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1513 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山二期配电室2#变压器 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1514 | 柴塔变10kV辉映线645 | 辉映江山二期配电室3#变压器 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1515 | 柴塔变10kV后树线623 | 新城旺角小区1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1516 | 柴塔变10kV后树线623 | 新城旺角小区2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1517 | 柴塔变10kV后树线623 | 新城旺角小区3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1518 | 柴塔变10kV辉映线645 | 左岸英郡1#配电室1#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1519 | 柴塔变10kV辉映线645 | 左岸英郡1#配电室2#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1520 | 柴塔变10kV辉映线645 | 左岸英郡1#配电室3#变 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1521 | 柴塔变10kV辉映线645 | 左岸英郡地块一箱变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1522 | 柴塔变10kV江滨线615 | 财智尊邸配电室1#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1523 | 柴塔变10kV江滨线615 | 财智尊邸配电室2#变 | 800 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1524 | 柴塔变10kV江滨线615 | 东壁2#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1525 | 柴塔变10kV江滨线615 | 东壁堤岸变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1526 | 柴塔变10kV兴贤线624 | 东壁浦口甲变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1527 | 柴塔变10kV江滨线615 | 东壁渠边2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1528 | 柴塔变10kV江滨线615 | 东壁渠边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1529 | 柴塔变10kV江滨线615 | 东浦东壁3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1530 | 柴塔变10kV江滨线615 | 东浦东壁变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1531 | 柴塔变10kV江滨线615 | 东浦防堤边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1532 | 柴塔变10kV兴贤线624 | 东浦浦口丙变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1533 | 柴塔变10kV兴贤线624 | 东浦浦口乙变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1534 | 柴塔变10kV江滨线615 | 朵莲寺 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1535 | 柴塔变10kV兴贤线624 | 宏基房地产2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1536 | 柴塔变10kV兴贤线624 | 丽景花园1#变 | 400 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1537 | 柴塔变10kV兴贤线624 | 浦口丙2#变 | 330.01 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1538 | 柴塔变10kV兴贤线624 | 浦口菜市场 | 504 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1539 | 柴塔变10kV兴贤线624 | 浦口村口变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1540 | 柴塔变10kV江滨线615 | 浦口丁2#变 | 281.06 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1541 | 柴塔变10kV江滨线615 | 浦口丁变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1542 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 陶英小学2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1543 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 陶英小学变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1544 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 王宫村3#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1545 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 王宫东片2#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1546 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 王宫东片5#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1547 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 王宫工业变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1548 | 柴塔变10kV江滨线615 | 王宫辉映变 | 300 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1549 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 王宫前屯变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1550 | 柴塔变10kV江滨线615 | 王宫球场2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1551 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 王宫球场变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1552 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 王宫上福2#变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1553 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 王宫上福变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1554 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 王宫西区变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1555 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 霞州村口变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1556 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 霞州堤后2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1557 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 霞州堤后变 | 244 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1558 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 霞州防堤变 | 312 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1559 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 霞州江滨变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1560 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 霞州商品楼2#变 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1561 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 霞州新村箱变 | 488 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1562 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 霞洲花圃边变 | 252 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1563 | 柴塔变10kV霞洲线642 | 霞洲旧村变 | 235.76 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1564 | 柴塔变10kV江滨线615 | 左岸英郡2#配电室1#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1565 | 柴塔变10kV江滨线615 | 左岸英郡2#配电室2#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1566 | 柴塔变10kV江滨线615 | 左岸英郡2#配电室3#变 | 640 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |
| 1567 | 柴塔变10kV江滨线615 | 左岸英郡地块二 | 320 | 10 | 鲤城区 | 泉州市 |